## M16 10-16
INTERCETTAZIONE
CORPO: GHISA GRIGIA
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
M16 | M16 PN10-16 | DN 40 | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 16 bar. Pressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 16 bar. Pressione minima 0,1 bar. DN 40. Tipo Brandoni.
M16 | M16 PN10-16 | DN 50 | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 16 bar. Pressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 16 bar. Pressione minima 0,1 bar. DN 50. Tipo Brandoni.
M16 | M16 PN10-16 | DN 65 | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 16 bar. Pressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 16 bar. Pressione minima 0,1 bar. DN 65. Tipo Brandoni.
M16 | M16 PN10-16 | DN 80 | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 16 bar. Pressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 16 bar. Pressione minima 0,1 bar. DN 80. Tipo Brandoni.
M16 | M16 PN10-16 | DN 100 | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 16 bar. Pressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 16 bar. Pressione minima 0,1 bar. DN 100. Tipo Brandoni.
M16 | M16 PN10-16 | DN 125 | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 16 bar. Pressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 16 bar. Pressione minima 0,1 bar. DN 125. Tipo Brandoni.
M16 | M16 PN10-16 | DN 150 | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 16 bar. Pressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 16 bar. Pressione minima 0,1 bar. DN 150. Tipo Brandoni.
M16 | M16 PN10-16 | DN 200 | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 16 bar. Pressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 16 bar. Pressione minima 0,1 bar. DN 200. Tipo Brandoni.
M16 | M16 PN10-16 | DN 250 | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 16 bar. Pressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 16 bar. Pressione minima 0,1 bar. DN 250. Tipo Brandoni.
M16 | M16 PN10-16 | DN 300 | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 16 bar. Pressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 16 bar. Pressione minima 0,1 bar. DN 300. Tipo Brandoni.
M16 | M16 PN10-16 | DN 350 | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 16 bar. Pressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 16 bar. Pressione minima 0,1 bar. DN 350. Tipo Brandoni.
M16 | M16 PN10-16 | DN 400 | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 16 bar. Pressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 16 bar. Pressione minima 0,1 bar. DN 400. Tipo Brandoni.
M16 | M16 PN10-16 | DN 450 | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 16 bar. Pressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 16 bar. Pressione minima 0,1 bar. DN 450. Tipo Brandoni.
M16 | M16 PN10-16 | DN 500 | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 16 bar. Pressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 16 bar. Pressione minima 0,1 bar. DN 500. Tipo Brandoni.
M16 | M16 PN10-16 | DN 600 | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 16 bar. Pressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 16 bar. Pressione minima 0,1 bar. DN 600. Tipo Brandoni.

## M16 25
INTERCETTAZIONE
CORPO: GHISA GRIGIA
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
M16 | M16 PN25 | DN 40 | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 25 bar. Pressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 25 bar. Pressione minima 0,1 bar. DN 40. Tipo Brandoni.
M16 | M16 PN25 | DN 50 | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 25 bar. Pressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 25 bar. Pressione minima 0,1 bar. DN 50. Tipo Brandoni.
M16 | M16 PN25 | DN 65 | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 25 bar. Pressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 25 bar. Pressione minima 0,1 bar. DN 65. Tipo Brandoni.
M16 | M16 PN25 | DN 80 | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 25 bar. Pressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 25 bar. Pressione minima 0,1 bar. DN 80. Tipo Brandoni.
M16 | M16 PN25 | DN 100 | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 25 bar. Pressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 25 bar. Pressione minima 0,1 bar. DN 100. Tipo Brandoni.
M16 | M16 PN25 | DN 125 | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 25 bar. Pressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 25 bar. Pressione minima 0,1 bar. DN 125. Tipo Brandoni.
M16 | M16 PN25 | DN 150 | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 25 bar. Pressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 25 bar. Pressione minima 0,1 bar. DN 150. Tipo Brandoni.
M16 | M16 PN25 | DN 200 | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 25 bar. Pressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 25 bar. Pressione minima 0,1 bar. DN 200. Tipo Brandoni.
M16 | M16 PN25 | DN 250 | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 25 bar. Pressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 25 bar. Pressione minima 0,1 bar. DN 250. Tipo Brandoni.
M16 | M16 PN25 | DN 300 | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 25 bar. Pressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 25 bar. Pressione minima 0,1 bar. DN 300. Tipo Brandoni.
M16 | M16 PN25 | DN 350 | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 25 bar. Pressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 25 bar. Pressione minima 0,1 bar. DN 350. Tipo Brandoni.
M16 | M16 PN25 | DN 400 | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 25 bar. Pressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 25 bar. Pressione minima 0,1 bar. DN 400. Tipo Brandoni.
M16 | M16 PN25 | DN 500 | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 25 bar. Pressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 25 bar. Pressione minima 0,1 bar. DN 500. Tipo Brandoni.
M16 | M16 PN25 | DN 600 | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 25 bar. Pressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 25 bar. Pressione minima 0,1 bar. DN 600. Tipo Brandoni.

## M16 40
INTERCETTAZIONE
CORPO: GHISA GRIGIA
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
M16 | M16 PN40 | DN 40 | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 40 bar. Pressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 40 bar. Pressione minima 0,1 bar. DN 40. Tipo Brandoni.
M16 | M16 PN40 | DN 50 | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 40 bar. Pressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 40 bar. Pressione minima 0,1 bar. DN 50. Tipo Brandoni.
M16 | M16 PN40 | DN 65 | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 40 bar. Pressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 40 bar. Pressione minima 0,1 bar. DN 65. Tipo Brandoni.
M16 | M16 PN40 | DN 80 | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 40 bar. Pressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 40 bar. Pressione minima 0,1 bar. DN 80. Tipo Brandoni.
M16 | M16 PN40 | DN 100 | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 40 bar. Pressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 40 bar. Pressione minima 0,1 bar. DN 100. Tipo Brandoni.
M16 | M16 PN40 | DN 125 | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 40 bar. Pressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 40 bar. Pressione minima 0,1 bar. DN 125. Tipo Brandoni.
M16 | M16 PN40 | DN 150 | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 40 bar. Pressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 40 bar. Pressione minima 0,1 bar. DN 150. Tipo Brandoni.
M16 | M16 PN40 | DN 200 | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 40 bar. Pressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 40 bar. Pressione minima 0,1 bar. DN 200. Tipo Brandoni.
M16 | M16 PN40 | DN 250 | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 40 bar. Pressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 40 bar. Pressione minima 0,1 bar. DN 250. Tipo Brandoni.
M16 | M16 PN40 | DN 300 | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 40 bar. Pressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 40 bar. Pressione minima 0,1 bar. DN 300. Tipo Brandoni.
M16 | M16 PN40 | DN 350 | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 40 bar. Pressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 40 bar. Pressione minima 0,1 bar. DN 350. Tipo Brandoni.
M16 | M16 PN40 | DN 400 | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 40 bar. Pressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 40 bar. Pressione minima 0,1 bar. DN 400. Tipo Brandoni.
M16 | M16 PN40 | DN 500 | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 40 bar. Pressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 40 bar. Pressione minima 0,1 bar. DN 500. Tipo Brandoni.

## M16 64
INTERCETTAZIONE
CORPO: GHISA GRIGIA
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
M16 | M16 PN64 | DN 40 | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 64 bar. Pressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 64 bar. Pressione minima 0,1 bar. DN 40. Tipo Brandoni.
M16 | M16 PN64 | DN 50 | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 64 bar. Pressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 64 bar. Pressione minima 0,1 bar. DN 50. Tipo Brandoni.
M16 | M16 PN64 | DN 65 | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 64 bar. Pressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 64 bar. Pressione minima 0,1 bar. DN 65. Tipo Brandoni.
M16 | M16 PN64 | DN 80 | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 64 bar. Pressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 64 bar. Pressione minima 0,1 bar. DN 80. Tipo Brandoni.
M16 | M16 PN64 | DN 100 | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 64 bar. Pressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 64 bar. Pressione minima 0,1 bar. DN 100. Tipo Brandoni.
M16 | M16 PN64 | DN 125 | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 64 bar. Pressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 64 bar. Pressione minima 0,1 bar. DN 125. Tipo Brandoni.
M16 | M16 PN64 | DN 150 | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 64 bar. Pressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 64 bar. Pressione minima 0,1 bar. DN 150. Tipo Brandoni.
M16 | M16 PN64 | DN 200 | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 64 bar. Pressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 64 bar. Pressione minima 0,1 bar. DN 200. Tipo Brandoni.
M16 | M16 PN64 | DN 250 | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 64 bar. Pressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 64 bar. Pressione minima 0,1 bar. DN 250. Tipo Brandoni.
M16 | M16 PN64 | DN 300 | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 64 bar. Pressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a fuso a ugello Venturi flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Molla in AISI 302. Guida in ottone. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento non standard. Idonea per installazione in orizzontale e verticale e obliqua. Chiusura rapida senza colpo di ariete. Limiti di impiego -0°C ÷ +90°C. Pmax 64 bar. Pressione minima 0,1 bar. DN 300. Tipo Brandoni.