## ECO3F
INTERCETTAZIONE
CORPO: GHISA GRIGIA
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
ECO3F | ECO3F | DN 65 | Disconnettore flangiato a zona di pressione ridotta controllabile tipo BA con corpo in ghisa grigia. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Prese per il controllo della pressione assoluta e differenziale. Per flange EN 1092. Disponibile: strumento di controllo. Limiti di impiego -0°C ÷ +65°C. Pmax 10 bar. Conforme a EN 1717 BA. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Disconnettore flangiato a zona di pressione ridotta controllabile tipo BA con corpo in ghisa grigia. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Prese per il controllo della pressione assoluta e differenziale. Per flange EN 1092. Disponibile: strumento di controllo. Limiti di impiego -0°C ÷ +65°C. Pmax 10 bar. Conforme a EN 1717 BA. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 65.
ECO3F | ECO3F | DN 80 | Disconnettore flangiato a zona di pressione ridotta controllabile tipo BA con corpo in ghisa grigia. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Prese per il controllo della pressione assoluta e differenziale. Per flange EN 1092. Disponibile: strumento di controllo. Limiti di impiego -0°C ÷ +65°C. Pmax 10 bar. Conforme a EN 1717 BA. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Disconnettore flangiato a zona di pressione ridotta controllabile tipo BA con corpo in ghisa grigia. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Prese per il controllo della pressione assoluta e differenziale. Per flange EN 1092. Disponibile: strumento di controllo. Limiti di impiego -0°C ÷ +65°C. Pmax 10 bar. Conforme a EN 1717 BA. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 80.
ECO3F | ECO3F | DN 100 | Disconnettore flangiato a zona di pressione ridotta controllabile tipo BA con corpo in ghisa grigia. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Prese per il controllo della pressione assoluta e differenziale. Per flange EN 1092. Disponibile: strumento di controllo. Limiti di impiego -0°C ÷ +65°C. Pmax 10 bar. Conforme a EN 1717 BA. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Disconnettore flangiato a zona di pressione ridotta controllabile tipo BA con corpo in ghisa grigia. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Prese per il controllo della pressione assoluta e differenziale. Per flange EN 1092. Disponibile: strumento di controllo. Limiti di impiego -0°C ÷ +65°C. Pmax 10 bar. Conforme a EN 1717 BA. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 100.
ECO3F | ECO3F | DN 150 | Disconnettore flangiato a zona di pressione ridotta controllabile tipo BA con corpo in ghisa grigia. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Prese per il controllo della pressione assoluta e differenziale. Per flange EN 1092. Disponibile: strumento di controllo. Limiti di impiego -0°C ÷ +65°C. Pmax 10 bar. Conforme a EN 1717 BA. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Disconnettore flangiato a zona di pressione ridotta controllabile tipo BA con corpo in ghisa grigia. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Prese per il controllo della pressione assoluta e differenziale. Per flange EN 1092. Disponibile: strumento di controllo. Limiti di impiego -0°C ÷ +65°C. Pmax 10 bar. Conforme a EN 1717 BA. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 150.

## RAMPA.VS
INTERCETTAZIONE
DISCONNETTORE VALVOLE A SFERA FILTRO
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
ECO3F | ECO3F | DN 65 | Gruppo disconnettore flangiato a zona di pressione ridotta controllabile tipo BA , con valvole a sfera B2 e filtro, corpo in ghisa grigia. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Prese per il controllo della pressione assoluta e differenziale. Per flange EN 1092. Disponibile: strumento di controllo. Limiti di impiego -0°C ÷ +65°C. Pmax 10 bar. Conforme a EN 1717 BA. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Gruppo disconnettore flangiato a zona di pressione ridotta controllabile tipo BA , con valvole a sfera B2 e filtro, corpo in ghisa grigia. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Prese per il controllo della pressione assoluta e differenziale. Per flange EN 1092. Disponibile: strumento di controllo. Limiti di impiego -0°C ÷ +65°C. Pmax 10 bar. Conforme a EN 1717 BA. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 65.
ECO3F | ECO3F | DN 80 | Gruppo disconnettore flangiato a zona di pressione ridotta controllabile tipo BA , con valvole a sfera B2 e filtro, corpo in ghisa grigia. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Prese per il controllo della pressione assoluta e differenziale. Per flange EN 1092. Disponibile: strumento di controllo. Limiti di impiego -0°C ÷ +65°C. Pmax 10 bar. Conforme a EN 1717 BA. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Gruppo disconnettore flangiato a zona di pressione ridotta controllabile tipo BA , con valvole a sfera B2 e filtro, corpo in ghisa grigia. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Prese per il controllo della pressione assoluta e differenziale. Per flange EN 1092. Disponibile: strumento di controllo. Limiti di impiego -0°C ÷ +65°C. Pmax 10 bar. Conforme a EN 1717 BA. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 80.
ECO3F | ECO3F | DN 100 | Gruppo disconnettore flangiato a zona di pressione ridotta controllabile tipo BA , con valvole a sfera B2 e filtro, corpo in ghisa grigia. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Prese per il controllo della pressione assoluta e differenziale. Per flange EN 1092. Disponibile: strumento di controllo. Limiti di impiego -0°C ÷ +65°C. Pmax 10 bar. Conforme a EN 1717 BA. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Gruppo disconnettore flangiato a zona di pressione ridotta controllabile tipo BA , con valvole a sfera B2 e filtro, corpo in ghisa grigia. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Prese per il controllo della pressione assoluta e differenziale. Per flange EN 1092. Disponibile: strumento di controllo. Limiti di impiego -0°C ÷ +65°C. Pmax 10 bar. Conforme a EN 1717 BA. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 100.
ECO3F | ECO3F | DN 150 | Gruppo disconnettore flangiato a zona di pressione ridotta controllabile tipo BA , con valvole a sfera B2 e filtro, corpo in ghisa grigia. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Prese per il controllo della pressione assoluta e differenziale. Per flange EN 1092. Disponibile: strumento di controllo. Limiti di impiego -0°C ÷ +65°C. Pmax 10 bar. Conforme a EN 1717 BA. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Gruppo disconnettore flangiato a zona di pressione ridotta controllabile tipo BA , con valvole a sfera B2 e filtro, corpo in ghisa grigia. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Prese per il controllo della pressione assoluta e differenziale. Per flange EN 1092. Disponibile: strumento di controllo. Limiti di impiego -0°C ÷ +65°C. Pmax 10 bar. Conforme a EN 1717 BA. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 150.

## RAMPA.CG
INTERCETTAZIONE
DISCONNETTORE VALVOLE A SARACINESCA FILTRO
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
ECO3F | ECO3F | DN 65 | Gruppo disconnettore flangiato a zona di pressione ridotta controllabile tipo BA , con valvole a saracinesca Serie 20.900 e filtro, corpo in ghisa grigia. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Prese per il controllo della pressione assoluta e differenziale. Per flange EN 1092. Disponibile: strumento di controllo. Limiti di impiego -0°C ÷ +65°C. Pmax 10 bar. Conforme a EN 1717 BA. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Gruppo disconnettore flangiato a zona di pressione ridotta controllabile tipo BA , con valvole a saracinesca Serie 20.900 e filtro, corpo in ghisa grigia. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Prese per il controllo della pressione assoluta e differenziale. Per flange EN 1092. Disponibile: strumento di controllo. Limiti di impiego -0°C ÷ +65°C. Pmax 10 bar. Conforme a EN 1717 BA. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 65.
ECO3F | ECO3F | DN 80 | Gruppo disconnettore flangiato a zona di pressione ridotta controllabile tipo BA , con valvole a saracinesca Serie 20.900 e filtro, corpo in ghisa grigia. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Prese per il controllo della pressione assoluta e differenziale. Per flange EN 1092. Disponibile: strumento di controllo. Limiti di impiego -0°C ÷ +65°C. Pmax 10 bar. Conforme a EN 1717 BA. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Gruppo disconnettore flangiato a zona di pressione ridotta controllabile tipo BA , con valvole a saracinesca Serie 20.900 e filtro, corpo in ghisa grigia. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Prese per il controllo della pressione assoluta e differenziale. Per flange EN 1092. Disponibile: strumento di controllo. Limiti di impiego -0°C ÷ +65°C. Pmax 10 bar. Conforme a EN 1717 BA. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 80.
ECO3F | ECO3F | DN 100 | Gruppo disconnettore flangiato a zona di pressione ridotta controllabile tipo BA , con valvole a saracinesca Serie 20.900 e filtro, corpo in ghisa grigia. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Prese per il controllo della pressione assoluta e differenziale. Per flange EN 1092. Disponibile: strumento di controllo. Limiti di impiego -0°C ÷ +65°C. Pmax 10 bar. Conforme a EN 1717 BA. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Gruppo disconnettore flangiato a zona di pressione ridotta controllabile tipo BA , con valvole a saracinesca Serie 20.900 e filtro, corpo in ghisa grigia. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Prese per il controllo della pressione assoluta e differenziale. Per flange EN 1092. Disponibile: strumento di controllo. Limiti di impiego -0°C ÷ +65°C. Pmax 10 bar. Conforme a EN 1717 BA. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 100.
ECO3F | ECO3F | DN 150 | Gruppo disconnettore flangiato a zona di pressione ridotta controllabile tipo BA , con valvole a saracinesca Serie 20.900 e filtro, corpo in ghisa grigia. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Prese per il controllo della pressione assoluta e differenziale. Per flange EN 1092. Disponibile: strumento di controllo. Limiti di impiego -0°C ÷ +65°C. Pmax 10 bar. Conforme a EN 1717 BA. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Gruppo disconnettore flangiato a zona di pressione ridotta controllabile tipo BA , con valvole a saracinesca Serie 20.900 e filtro, corpo in ghisa grigia. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Prese per il controllo della pressione assoluta e differenziale. Per flange EN 1092. Disponibile: strumento di controllo. Limiti di impiego -0°C ÷ +65°C. Pmax 10 bar. Conforme a EN 1717 BA. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 150.

## RAMPA.VF
INTERCETTAZIONE
DISCONNETTORE VALVOLE A FARFALLA FILTRO
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
ECO3F | ECO3F | DN 65 | Gruppo disconnettore flangiato a zona di pressione ridotta controllabile tipo BA , con valvole a farfalla LUG Serie L9 e filtro, corpo in ghisa grigia. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Prese per il controllo della pressione assoluta e differenziale. Per flange EN 1092. Disponibile: strumento di controllo. Limiti di impiego -0°C ÷ +65°C. Pmax 10 bar. Conforme a EN 1717 BA. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Gruppo disconnettore flangiato a zona di pressione ridotta controllabile tipo BA , con valvole a farfalla LUG Serie L9 e filtro, corpo in ghisa grigia. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Prese per il controllo della pressione assoluta e differenziale. Per flange EN 1092. Disponibile: strumento di controllo. Limiti di impiego -0°C ÷ +65°C. Pmax 10 bar. Conforme a EN 1717 BA. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 65.
ECO3F | ECO3F | DN 80 | Gruppo disconnettore flangiato a zona di pressione ridotta controllabile tipo BA , con valvole a farfalla LUG Serie L9 e filtro, corpo in ghisa grigia. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Prese per il controllo della pressione assoluta e differenziale. Per flange EN 1092. Disponibile: strumento di controllo. Limiti di impiego -0°C ÷ +65°C. Pmax 10 bar. Conforme a EN 1717 BA. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Gruppo disconnettore flangiato a zona di pressione ridotta controllabile tipo BA , con valvole a farfalla LUG Serie L9 e filtro, corpo in ghisa grigia. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Prese per il controllo della pressione assoluta e differenziale. Per flange EN 1092. Disponibile: strumento di controllo. Limiti di impiego -0°C ÷ +65°C. Pmax 10 bar. Conforme a EN 1717 BA. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 80.
ECO3F | ECO3F | DN 100 | Gruppo disconnettore flangiato a zona di pressione ridotta controllabile tipo BA , con valvole a farfalla LUG Serie L9 e filtro, corpo in ghisa grigia. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Prese per il controllo della pressione assoluta e differenziale. Per flange EN 1092. Disponibile: strumento di controllo. Limiti di impiego -0°C ÷ +65°C. Pmax 10 bar. Conforme a EN 1717 BA. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Gruppo disconnettore flangiato a zona di pressione ridotta controllabile tipo BA , con valvole a farfalla LUG Serie L9 e filtro, corpo in ghisa grigia. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Prese per il controllo della pressione assoluta e differenziale. Per flange EN 1092. Disponibile: strumento di controllo. Limiti di impiego -0°C ÷ +65°C. Pmax 10 bar. Conforme a EN 1717 BA. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 100.
ECO3F | ECO3F | DN 150 | Gruppo disconnettore flangiato a zona di pressione ridotta controllabile tipo BA , con valvole a farfalla LUG Serie L9 e filtro, corpo in ghisa grigia. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Prese per il controllo della pressione assoluta e differenziale. Per flange EN 1092. Disponibile: strumento di controllo. Limiti di impiego -0°C ÷ +65°C. Pmax 10 bar. Conforme a EN 1717 BA. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Gruppo disconnettore flangiato a zona di pressione ridotta controllabile tipo BA , con valvole a farfalla LUG Serie L9 e filtro, corpo in ghisa grigia. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Prese per il controllo della pressione assoluta e differenziale. Per flange EN 1092. Disponibile: strumento di controllo. Limiti di impiego -0°C ÷ +65°C. Pmax 10 bar. Conforme a EN 1717 BA. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 150.