## EKOFLUX.S
INTERCETTAZIONE
CORPO: GHISA GRIGIA GUARNIZIONE: EPDM
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
EKOFLUX | EKOFLUX.S | DN 65 | Valvola di bilanciamento flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Interno: ottone. Tenuta piana in EPDM. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Memoria di posizione del volantino orientabile. Attacchi per prese di pressione o temperatura ad innesto rapido. Per flange EN 1092 con scartamentio ISO 5752. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale e raccordi con stringa ad innewsto rapido. Limiti di impiego -10°C ÷ +140°C. Pmax 16 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di bilanciamento flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Interno: ottone. Tenuta piana in EPDM. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Memoria di posizione del volantino orientabile. Attacchi per prese di pressione o temperatura ad innesto rapido. Per flange EN 1092 con scartamentio ISO 5752. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale e raccordi con stringa ad innewsto rapido. Limiti di impiego -10°C ÷ +140°C. Pmax 16 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 65.
EKOFLUX | EKOFLUX.S | DN 80 | Valvola di bilanciamento flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Interno: ottone. Tenuta piana in EPDM. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Memoria di posizione del volantino orientabile. Attacchi per prese di pressione o temperatura ad innesto rapido. Per flange EN 1092 con scartamentio ISO 5752. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale e raccordi con stringa ad innewsto rapido. Limiti di impiego -10°C ÷ +140°C. Pmax 16 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di bilanciamento flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Interno: ottone. Tenuta piana in EPDM. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Memoria di posizione del volantino orientabile. Attacchi per prese di pressione o temperatura ad innesto rapido. Per flange EN 1092 con scartamentio ISO 5752. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale e raccordi con stringa ad innewsto rapido. Limiti di impiego -10°C ÷ +140°C. Pmax 16 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 80.
EKOFLUX | EKOFLUX.S | DN 100 | Valvola di bilanciamento flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Interno: ottone. Tenuta piana in EPDM. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Memoria di posizione del volantino orientabile. Attacchi per prese di pressione o temperatura ad innesto rapido. Per flange EN 1092 con scartamentio ISO 5752. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale e raccordi con stringa ad innewsto rapido. Limiti di impiego -10°C ÷ +140°C. Pmax 16 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di bilanciamento flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Interno: ottone. Tenuta piana in EPDM. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Memoria di posizione del volantino orientabile. Attacchi per prese di pressione o temperatura ad innesto rapido. Per flange EN 1092 con scartamentio ISO 5752. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale e raccordi con stringa ad innewsto rapido. Limiti di impiego -10°C ÷ +140°C. Pmax 16 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 100.
EKOFLUX | EKOFLUX.S | DN 125 | Valvola di bilanciamento flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Interno: ottone. Tenuta piana in EPDM. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Memoria di posizione del volantino orientabile. Attacchi per prese di pressione o temperatura ad innesto rapido. Per flange EN 1092 con scartamentio ISO 5752. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale e raccordi con stringa ad innewsto rapido. Limiti di impiego -10°C ÷ +140°C. Pmax 16 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di bilanciamento flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Interno: ottone. Tenuta piana in EPDM. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Memoria di posizione del volantino orientabile. Attacchi per prese di pressione o temperatura ad innesto rapido. Per flange EN 1092 con scartamentio ISO 5752. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale e raccordi con stringa ad innewsto rapido. Limiti di impiego -10°C ÷ +140°C. Pmax 16 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 125.
EKOFLUX | EKOFLUX.S | DN 150 | Valvola di bilanciamento flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Interno: ottone. Tenuta piana in EPDM. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Memoria di posizione del volantino orientabile. Attacchi per prese di pressione o temperatura ad innesto rapido. Per flange EN 1092 con scartamentio ISO 5752. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale e raccordi con stringa ad innewsto rapido. Limiti di impiego -10°C ÷ +140°C. Pmax 16 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di bilanciamento flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Interno: ottone. Tenuta piana in EPDM. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Memoria di posizione del volantino orientabile. Attacchi per prese di pressione o temperatura ad innesto rapido. Per flange EN 1092 con scartamentio ISO 5752. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale e raccordi con stringa ad innewsto rapido. Limiti di impiego -10°C ÷ +140°C. Pmax 16 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 150.
EKOFLUX | EKOFLUX.S | DN 200 | Valvola di bilanciamento flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Interno: ottone. Tenuta piana in EPDM. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Memoria di posizione del volantino orientabile. Attacchi per prese di pressione o temperatura ad innesto rapido. Per flange EN 1092 con scartamentio ISO 5752. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale e raccordi con stringa ad innewsto rapido. Limiti di impiego -10°C ÷ +140°C. Pmax 16 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di bilanciamento flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Interno: ottone. Tenuta piana in EPDM. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Memoria di posizione del volantino orientabile. Attacchi per prese di pressione o temperatura ad innesto rapido. Per flange EN 1092 con scartamentio ISO 5752. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale e raccordi con stringa ad innewsto rapido. Limiti di impiego -10°C ÷ +140°C. Pmax 16 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 200.
EKOFLUX | EKOFLUX.S | DN 250 | Valvola di bilanciamento flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Interno: ottone. Tenuta piana in EPDM. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Memoria di posizione del volantino orientabile. Attacchi per prese di pressione o temperatura ad innesto rapido. Per flange EN 1092 con scartamentio ISO 5752. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale e raccordi con stringa ad innewsto rapido. Limiti di impiego -10°C ÷ +140°C. Pmax 16 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di bilanciamento flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Interno: ottone. Tenuta piana in EPDM. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Memoria di posizione del volantino orientabile. Attacchi per prese di pressione o temperatura ad innesto rapido. Per flange EN 1092 con scartamentio ISO 5752. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale e raccordi con stringa ad innewsto rapido. Limiti di impiego -10°C ÷ +140°C. Pmax 16 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 250.
EKOFLUX | EKOFLUX.S | DN 300 | Valvola di bilanciamento flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Interno: ottone. Tenuta piana in EPDM. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Memoria di posizione del volantino orientabile. Attacchi per prese di pressione o temperatura ad innesto rapido. Per flange EN 1092 con scartamentio ISO 5752. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale e raccordi con stringa ad innewsto rapido. Limiti di impiego -10°C ÷ +140°C. Pmax 16 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di bilanciamento flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Interno: ottone. Tenuta piana in EPDM. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Memoria di posizione del volantino orientabile. Attacchi per prese di pressione o temperatura ad innesto rapido. Per flange EN 1092 con scartamentio ISO 5752. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale e raccordi con stringa ad innewsto rapido. Limiti di impiego -10°C ÷ +140°C. Pmax 16 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 300.

## EKOFLUX.S dn 50
INTERCETTAZIONE
CORPO: GHISA GRIGIA GUARNIZIONE: EPDM
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
EKOFLUX | EKOFLUX.S | DN 50 | Valvola di bilanciamento flangiata e flangie riportate con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Interno: ottone. Tenuta piana in EPDM. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Memoria di posizione del volantino orientabile. Attacchi per prese di pressione o temperatura ad innesto rapido. Per flange EN 1092 con scartamentio ISO 5752. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale e raccordi con stringa ad innewsto rapido. Limiti di impiego -10°C ÷ +140°C. Pmax 16 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di bilanciamento flangiata e flangie riportate con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Interno: ottone. Tenuta piana in EPDM. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Memoria di posizione del volantino orientabile. Attacchi per prese di pressione o temperatura ad innesto rapido. Per flange EN 1092 con scartamentio ISO 5752. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale e raccordi con stringa ad innewsto rapido. Limiti di impiego -10°C ÷ +140°C. Pmax 16 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 50.

## EKOFLUX.S FF
INTERCETTAZIONE
CORPO: GHISA GRIGIA GUARNIZIONE: EPDM
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
EKOFLUX | EKOFLUX.S FF | DN 50 | Valvola di bilanciamento filettata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Interno: ottone. Tenuta piana in EPDM. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Memoria di posizione del volantino orientabile. Attacchi per prese di pressione o temperatura ad innesto rapido. Per flange EN 1092 con scartamentio ISO 5752. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale e raccordi con stringa ad innewsto rapido. Limiti di impiego -10°C ÷ +140°C. Pmax 16 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di bilanciamento filettata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Interno: ottone. Tenuta piana in EPDM. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Memoria di posizione del volantino orientabile. Attacchi per prese di pressione o temperatura ad innesto rapido. Per flange EN 1092 con scartamentio ISO 5752. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale e raccordi con stringa ad innewsto rapido. Limiti di impiego -10°C ÷ +140°C. Pmax 16 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. DN 50.