## EKOFLUX.SVO
INTERCETTAZIONE
CORPO: otTTONE GUARNIZIONE: EPDM
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
EKOFLUX | EKOFLUX.SVO | DN 15 | Valvola di bilanciamento statica a orifizio variabile filettata con corpo in ottone. Interno: ottone. Tenuta piana in EPDM. Memoria di posizione del volantino. La sede inclinata riduce le turbolenze e i rumori. Asta non saliente. Attacchi per prese di pressione o temperatura ad innesto rapido. Per filettatura ISO 228-1. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale. Limiti di impiego -20°C ÷ +120°C. Pmax 20 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di bilanciamento statica a orifizio variabile filettata con corpo in ottone. Interno: ottone. Tenuta piana in EPDM. Memoria di posizione del volantino. La sede inclinata riduce le turbolenze e i rumori. Asta non saliente. Attacchi per prese di pressione o temperatura ad innesto rapido. Per filettatura ISO 228-1. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale. Limiti di impiego -20°C ÷ +120°C. Pmax 20 bar. Tipo Brandoni. DN 15.
EKOFLUX | EKOFLUX.SVO | DN 20 | Valvola di bilanciamento statica a orifizio variabile filettata con corpo in ottone. Interno: ottone. Tenuta piana in EPDM. Memoria di posizione del volantino. La sede inclinata riduce le turbolenze e i rumori. Asta non saliente. Attacchi per prese di pressione o temperatura ad innesto rapido. Per filettatura ISO 228-1. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale. Limiti di impiego -20°C ÷ +120°C. Pmax 20 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di bilanciamento statica a orifizio variabile filettata con corpo in ottone. Interno: ottone. Tenuta piana in EPDM. Memoria di posizione del volantino. La sede inclinata riduce le turbolenze e i rumori. Asta non saliente. Attacchi per prese di pressione o temperatura ad innesto rapido. Per filettatura ISO 228-1. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale. Limiti di impiego -20°C ÷ +120°C. Pmax 20 bar. Tipo Brandoni. DN 20.
EKOFLUX | EKOFLUX.SVO | DN 25 | Valvola di bilanciamento statica a orifizio variabile filettata con corpo in ottone. Interno: ottone. Tenuta piana in EPDM. Memoria di posizione del volantino. La sede inclinata riduce le turbolenze e i rumori. Asta non saliente. Attacchi per prese di pressione o temperatura ad innesto rapido. Per filettatura ISO 228-1. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale. Limiti di impiego -20°C ÷ +120°C. Pmax 20 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di bilanciamento statica a orifizio variabile filettata con corpo in ottone. Interno: ottone. Tenuta piana in EPDM. Memoria di posizione del volantino. La sede inclinata riduce le turbolenze e i rumori. Asta non saliente. Attacchi per prese di pressione o temperatura ad innesto rapido. Per filettatura ISO 228-1. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale. Limiti di impiego -20°C ÷ +120°C. Pmax 20 bar. Tipo Brandoni. DN 25.
EKOFLUX | EKOFLUX.SVO | DN 32 | Valvola di bilanciamento statica a orifizio variabile filettata con corpo in ottone. Interno: ottone. Tenuta piana in EPDM. Memoria di posizione del volantino. La sede inclinata riduce le turbolenze e i rumori. Asta non saliente. Attacchi per prese di pressione o temperatura ad innesto rapido. Per filettatura ISO 228-1. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale. Limiti di impiego -20°C ÷ +120°C. Pmax 20 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di bilanciamento statica a orifizio variabile filettata con corpo in ottone. Interno: ottone. Tenuta piana in EPDM. Memoria di posizione del volantino. La sede inclinata riduce le turbolenze e i rumori. Asta non saliente. Attacchi per prese di pressione o temperatura ad innesto rapido. Per filettatura ISO 228-1. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale. Limiti di impiego -20°C ÷ +120°C. Pmax 20 bar. Tipo Brandoni. DN 32.
EKOFLUX | EKOFLUX.SVO | DN 40 | Valvola di bilanciamento statica a orifizio variabile filettata con corpo in ottone. Interno: ottone. Tenuta piana in EPDM. Memoria di posizione del volantino. La sede inclinata riduce le turbolenze e i rumori. Asta non saliente. Attacchi per prese di pressione o temperatura ad innesto rapido. Per filettatura ISO 228-1. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale. Limiti di impiego -20°C ÷ +120°C. Pmax 20 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di bilanciamento statica a orifizio variabile filettata con corpo in ottone. Interno: ottone. Tenuta piana in EPDM. Memoria di posizione del volantino. La sede inclinata riduce le turbolenze e i rumori. Asta non saliente. Attacchi per prese di pressione o temperatura ad innesto rapido. Per filettatura ISO 228-1. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale. Limiti di impiego -20°C ÷ +120°C. Pmax 20 bar. Tipo Brandoni. DN 40.
EKOFLUX | EKOFLUX.SVO | DN 50 | Valvola di bilanciamento statica a orifizio variabile filettata con corpo in ottone. Interno: ottone. Tenuta piana in EPDM. Memoria di posizione del volantino. La sede inclinata riduce le turbolenze e i rumori. Asta non saliente. Attacchi per prese di pressione o temperatura ad innesto rapido. Per filettatura ISO 228-1. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale. Limiti di impiego -20°C ÷ +120°C. Pmax 20 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di bilanciamento statica a orifizio variabile filettata con corpo in ottone. Interno: ottone. Tenuta piana in EPDM. Memoria di posizione del volantino. La sede inclinata riduce le turbolenze e i rumori. Asta non saliente. Attacchi per prese di pressione o temperatura ad innesto rapido. Per filettatura ISO 228-1. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale. Limiti di impiego -20°C ÷ +120°C. Pmax 20 bar. Tipo Brandoni. DN 50.