## 14.000
REGOLAZIONE
CORPO: GHISA GRIGIA GUARNIZIONE: EPDM
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
14.000 |  | DN 80 | Valvola di regolazione a fuso atta a regolare la portata dell'acqua in una condotta.Flangiata con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Profilo interno idrodinamico. Boccole autolubrificanti in bronzo. Tenuta in NBR. Per flange secondo iso 5211. Scartamento secondo en 558/1-15. Limiti di impiego -0°C ÷ +70°C. PN 16-25-40-65. Tipo Brandoni. | Valvola di regolazione a fuso atta a regolare la portata dell'acqua in una condotta.Flangiata con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Profilo interno idrodinamico. Boccole autolubrificanti in bronzo. Tenuta in NBR. Per flange secondo iso 5211. Scartamento secondo en 558/1-15. Limiti di impiego -0°C ÷ +70°C. PN 16-25-40-65. Tipo Brandoni. DN 80.
14.000 |  | DN 100 | Valvola di regolazione a fuso atta a regolare la portata dell'acqua in una condotta.Flangiata con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Profilo interno idrodinamico. Boccole autolubrificanti in bronzo. Tenuta in NBR. Per flange secondo iso 5211. Scartamento secondo en 558/1-15. Limiti di impiego -0°C ÷ +70°C. PN 16-25-40-65. Tipo Brandoni. | Valvola di regolazione a fuso atta a regolare la portata dell'acqua in una condotta.Flangiata con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Profilo interno idrodinamico. Boccole autolubrificanti in bronzo. Tenuta in NBR. Per flange secondo iso 5211. Scartamento secondo en 558/1-15. Limiti di impiego -0°C ÷ +70°C. PN 16-25-40-65. Tipo Brandoni. DN 100.
14.000 |  | DN 125 | Valvola di regolazione a fuso atta a regolare la portata dell'acqua in una condotta.Flangiata con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Profilo interno idrodinamico. Boccole autolubrificanti in bronzo. Tenuta in NBR. Per flange secondo iso 5211. Scartamento secondo en 558/1-15. Limiti di impiego -0°C ÷ +70°C. PN 16-25-40-65. Tipo Brandoni. | Valvola di regolazione a fuso atta a regolare la portata dell'acqua in una condotta.Flangiata con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Profilo interno idrodinamico. Boccole autolubrificanti in bronzo. Tenuta in NBR. Per flange secondo iso 5211. Scartamento secondo en 558/1-15. Limiti di impiego -0°C ÷ +70°C. PN 16-25-40-65. Tipo Brandoni. DN 125.
14.000 |  | DN 150 | Valvola di regolazione a fuso atta a regolare la portata dell'acqua in una condotta.Flangiata con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Profilo interno idrodinamico. Boccole autolubrificanti in bronzo. Tenuta in NBR. Per flange secondo iso 5211. Scartamento secondo en 558/1-15. Limiti di impiego -0°C ÷ +70°C. PN 16-25-40-65. Tipo Brandoni. | Valvola di regolazione a fuso atta a regolare la portata dell'acqua in una condotta.Flangiata con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Profilo interno idrodinamico. Boccole autolubrificanti in bronzo. Tenuta in NBR. Per flange secondo iso 5211. Scartamento secondo en 558/1-15. Limiti di impiego -0°C ÷ +70°C. PN 16-25-40-65. Tipo Brandoni. DN 150.
14.000 |  | DN 200 | Valvola di regolazione a fuso atta a regolare la portata dell'acqua in una condotta.Flangiata con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Profilo interno idrodinamico. Boccole autolubrificanti in bronzo. Tenuta in NBR. Per flange secondo iso 5211. Scartamento secondo en 558/1-15. Limiti di impiego -0°C ÷ +70°C. PN 16-25-40-65. Tipo Brandoni. | Valvola di regolazione a fuso atta a regolare la portata dell'acqua in una condotta.Flangiata con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Profilo interno idrodinamico. Boccole autolubrificanti in bronzo. Tenuta in NBR. Per flange secondo iso 5211. Scartamento secondo en 558/1-15. Limiti di impiego -0°C ÷ +70°C. PN 16-25-40-65. Tipo Brandoni. DN 200.
14.000 |  | DN 250 | Valvola di regolazione a fuso atta a regolare la portata dell'acqua in una condotta.Flangiata con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Profilo interno idrodinamico. Boccole autolubrificanti in bronzo. Tenuta in NBR. Per flange secondo iso 5211. Scartamento secondo en 558/1-15. Limiti di impiego -0°C ÷ +70°C. PN 16-25-40-65. Tipo Brandoni. | Valvola di regolazione a fuso atta a regolare la portata dell'acqua in una condotta.Flangiata con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Profilo interno idrodinamico. Boccole autolubrificanti in bronzo. Tenuta in NBR. Per flange secondo iso 5211. Scartamento secondo en 558/1-15. Limiti di impiego -0°C ÷ +70°C. PN 16-25-40-65. Tipo Brandoni. DN 250.
14.000 |  | DN 300 | Valvola di regolazione a fuso atta a regolare la portata dell'acqua in una condotta.Flangiata con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Profilo interno idrodinamico. Boccole autolubrificanti in bronzo. Tenuta in NBR. Per flange secondo iso 5211. Scartamento secondo en 558/1-15. Limiti di impiego -0°C ÷ +70°C. PN 16-25-40-65. Tipo Brandoni. | Valvola di regolazione a fuso atta a regolare la portata dell'acqua in una condotta.Flangiata con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Profilo interno idrodinamico. Boccole autolubrificanti in bronzo. Tenuta in NBR. Per flange secondo iso 5211. Scartamento secondo en 558/1-15. Limiti di impiego -0°C ÷ +70°C. PN 16-25-40-65. Tipo Brandoni. DN 300.
14.000 |  | DN 350 | Valvola di regolazione a fuso atta a regolare la portata dell'acqua in una condotta.Flangiata con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Profilo interno idrodinamico. Boccole autolubrificanti in bronzo. Tenuta in NBR. Per flange secondo iso 5211. Scartamento secondo en 558/1-15. Limiti di impiego -0°C ÷ +70°C. PN 16-25-40-65. Tipo Brandoni. | Valvola di regolazione a fuso atta a regolare la portata dell'acqua in una condotta.Flangiata con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Profilo interno idrodinamico. Boccole autolubrificanti in bronzo. Tenuta in NBR. Per flange secondo iso 5211. Scartamento secondo en 558/1-15. Limiti di impiego -0°C ÷ +70°C. PN 16-25-40-65. Tipo Brandoni. DN 350.
14.000 |  | DN 400 | Valvola di regolazione a fuso atta a regolare la portata dell'acqua in una condotta.Flangiata con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Profilo interno idrodinamico. Boccole autolubrificanti in bronzo. Tenuta in NBR. Per flange secondo iso 5211. Scartamento secondo en 558/1-15. Limiti di impiego -0°C ÷ +70°C. PN 16-25-40-65. Tipo Brandoni. | Valvola di regolazione a fuso atta a regolare la portata dell'acqua in una condotta.Flangiata con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Profilo interno idrodinamico. Boccole autolubrificanti in bronzo. Tenuta in NBR. Per flange secondo iso 5211. Scartamento secondo en 558/1-15. Limiti di impiego -0°C ÷ +70°C. PN 16-25-40-65. Tipo Brandoni. DN 400.
14.000 |  | DN 450 | Valvola di regolazione a fuso atta a regolare la portata dell'acqua in una condotta.Flangiata con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Profilo interno idrodinamico. Boccole autolubrificanti in bronzo. Tenuta in NBR. Per flange secondo iso 5211. Scartamento secondo en 558/1-15. Limiti di impiego -0°C ÷ +70°C. PN 16-25-40-65. Tipo Brandoni. | Valvola di regolazione a fuso atta a regolare la portata dell'acqua in una condotta.Flangiata con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Profilo interno idrodinamico. Boccole autolubrificanti in bronzo. Tenuta in NBR. Per flange secondo iso 5211. Scartamento secondo en 558/1-15. Limiti di impiego -0°C ÷ +70°C. PN 16-25-40-65. Tipo Brandoni. DN 450.
14.000 |  | DN 500 | Valvola di regolazione a fuso atta a regolare la portata dell'acqua in una condotta.Flangiata con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Profilo interno idrodinamico. Boccole autolubrificanti in bronzo. Tenuta in NBR. Per flange secondo iso 5211. Scartamento secondo en 558/1-15. Limiti di impiego -0°C ÷ +70°C. PN 16-25-40-65. Tipo Brandoni. | Valvola di regolazione a fuso atta a regolare la portata dell'acqua in una condotta.Flangiata con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Profilo interno idrodinamico. Boccole autolubrificanti in bronzo. Tenuta in NBR. Per flange secondo iso 5211. Scartamento secondo en 558/1-15. Limiti di impiego -0°C ÷ +70°C. PN 16-25-40-65. Tipo Brandoni. DN 500.
14.000 |  | DN 600 | Valvola di regolazione a fuso atta a regolare la portata dell'acqua in una condotta.Flangiata con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Profilo interno idrodinamico. Boccole autolubrificanti in bronzo. Tenuta in NBR. Per flange secondo iso 5211. Scartamento secondo en 558/1-15. Limiti di impiego -0°C ÷ +70°C. PN 16-25-40-65. Tipo Brandoni. | Valvola di regolazione a fuso atta a regolare la portata dell'acqua in una condotta.Flangiata con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Profilo interno idrodinamico. Boccole autolubrificanti in bronzo. Tenuta in NBR. Per flange secondo iso 5211. Scartamento secondo en 558/1-15. Limiti di impiego -0°C ÷ +70°C. PN 16-25-40-65. Tipo Brandoni. DN 600.