## T.15B.2Go
INTERCETTAZIONE
CORPO: OTTONE GIALLO GUARNIZIONE: NBR
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
T.15 | T.15B.2Go | DN 10 | Riduttore di pressione ad azione diretta a pistone filettata con corpo in ottone giallo e sede in ottone. Con portatermometro. Tenuta in NBR. Per filettatura ISO 228-1. Pressione regolazbile a valle 1-4 bar. Limiti di impiego 0°C ÷ +80°C. Pmax 15 bar. Tipo Brandoni. | Riduttore di pressione ad azione diretta a pistone filettata con corpo in ottone giallo e sede in ottone. Con portatermometro. Tenuta in NBR. Per filettatura ISO 228-1. Pressione regolazbile a valle 1-4 bar. Limiti di impiego 0°C ÷ +80°C. Pmax 15 bar. Tipo Brandoni. DN 10.
T.15 | T.15B.2Go | DN 15 | Riduttore di pressione ad azione diretta a pistone filettata con corpo in ottone giallo e sede in ottone. Con portatermometro. Tenuta in NBR. Per filettatura ISO 228-1. Pressione regolazbile a valle 1-4 bar. Limiti di impiego 0°C ÷ +80°C. Pmax 15 bar. Tipo Brandoni. | Riduttore di pressione ad azione diretta a pistone filettata con corpo in ottone giallo e sede in ottone. Con portatermometro. Tenuta in NBR. Per filettatura ISO 228-1. Pressione regolazbile a valle 1-4 bar. Limiti di impiego 0°C ÷ +80°C. Pmax 15 bar. Tipo Brandoni. DN 15.
T.15 | T.15B.2Go | DN 20 | Riduttore di pressione ad azione diretta a pistone filettata con corpo in ottone giallo e sede in ottone. Con portatermometro. Tenuta in NBR. Per filettatura ISO 228-1. Pressione regolazbile a valle 1-4 bar. Limiti di impiego 0°C ÷ +80°C. Pmax 15 bar. Tipo Brandoni. | Riduttore di pressione ad azione diretta a pistone filettata con corpo in ottone giallo e sede in ottone. Con portatermometro. Tenuta in NBR. Per filettatura ISO 228-1. Pressione regolazbile a valle 1-4 bar. Limiti di impiego 0°C ÷ +80°C. Pmax 15 bar. Tipo Brandoni. DN 20.

## T.15B.2No
INTERCETTAZIONE
CORPO: OTTONE NICHELATO GUARNIZIONE: NBR
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
T.15 | T.15B.2No | DN 10 | Riduttore di pressione ad azione diretta a pistone filettata con corpo in ottone nichelato e sede in ottone. Con portatermometro. Tenuta in NBR. Per filettatura ISO 228-1. Pressione regolazbile a valle 1-4 bar. Limiti di impiego 0°C ÷ +80°C. Pmax 15 bar. Tipo Brandoni. | Riduttore di pressione ad azione diretta a pistone filettata con corpo in ottone nichelato e sede in ottone. Con portatermometro. Tenuta in NBR. Per filettatura ISO 228-1. Pressione regolazbile a valle 1-4 bar. Limiti di impiego 0°C ÷ +80°C. Pmax 15 bar. Tipo Brandoni. DN 10.
T.15 | T.15B.2No | DN 15 | Riduttore di pressione ad azione diretta a pistone filettata con corpo in ottone nichelato e sede in ottone. Con portatermometro. Tenuta in NBR. Per filettatura ISO 228-1. Pressione regolazbile a valle 1-4 bar. Limiti di impiego 0°C ÷ +80°C. Pmax 15 bar. Tipo Brandoni. | Riduttore di pressione ad azione diretta a pistone filettata con corpo in ottone nichelato e sede in ottone. Con portatermometro. Tenuta in NBR. Per filettatura ISO 228-1. Pressione regolazbile a valle 1-4 bar. Limiti di impiego 0°C ÷ +80°C. Pmax 15 bar. Tipo Brandoni. DN 15.
T.15 | T.15B.2No | DN 20 | Riduttore di pressione ad azione diretta a pistone filettata con corpo in ottone nichelato e sede in ottone. Con portatermometro. Tenuta in NBR. Per filettatura ISO 228-1. Pressione regolazbile a valle 1-4 bar. Limiti di impiego 0°C ÷ +80°C. Pmax 15 bar. Tipo Brandoni. | Riduttore di pressione ad azione diretta a pistone filettata con corpo in ottone nichelato e sede in ottone. Con portatermometro. Tenuta in NBR. Per filettatura ISO 228-1. Pressione regolazbile a valle 1-4 bar. Limiti di impiego 0°C ÷ +80°C. Pmax 15 bar. Tipo Brandoni. DN 20.

## T.15C.2Go
INTERCETTAZIONE
CORPO: OTTONE GIALLO GUARNIZIONE: NBR
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
T.15 | T.15C.2Go | DN 15 | Riduttore di pressione ad azione diretta a pistone filettata con corpo in ottone giallo e sede in AISI 303. Con due portatermometri. Tenuta in NBR. Per filettatura ISO 228-1. Pressione regolabile a valle 0,5-6 bar. Limiti di impiego 0°C ÷ +80°C. Pmax 25 bar. Tipo Brandoni. | Riduttore di pressione ad azione diretta a pistone filettata con corpo in ottone giallo e sede in AISI 303. Con due portatermometri. Tenuta in NBR. Per filettatura ISO 228-1. Pressione regolabile a valle 0,5-6 bar. Limiti di impiego 0°C ÷ +80°C. Pmax 25 bar. Tipo Brandoni. DN 15.
T.15 | T.15C.2Go | DN 20 | Riduttore di pressione ad azione diretta a pistone filettata con corpo in ottone giallo e sede in AISI 303. Con due portatermometri. Tenuta in NBR. Per filettatura ISO 228-1. Pressione regolabile a valle 0,5-6 bar. Limiti di impiego 0°C ÷ +80°C. Pmax 25 bar. Tipo Brandoni. | Riduttore di pressione ad azione diretta a pistone filettata con corpo in ottone giallo e sede in AISI 303. Con due portatermometri. Tenuta in NBR. Per filettatura ISO 228-1. Pressione regolabile a valle 0,5-6 bar. Limiti di impiego 0°C ÷ +80°C. Pmax 25 bar. Tipo Brandoni. DN 20.
T.15 | T.15C.2Go | DN 25 | Riduttore di pressione ad azione diretta a pistone filettata con corpo in ottone giallo e sede in AISI 303. Con due portatermometri. Tenuta in NBR. Per filettatura ISO 228-1. Pressione regolabile a valle 0,5-6 bar. Limiti di impiego 0°C ÷ +80°C. Pmax 25 bar. Tipo Brandoni. | Riduttore di pressione ad azione diretta a pistone filettata con corpo in ottone giallo e sede in AISI 303. Con due portatermometri. Tenuta in NBR. Per filettatura ISO 228-1. Pressione regolabile a valle 0,5-6 bar. Limiti di impiego 0°C ÷ +80°C. Pmax 25 bar. Tipo Brandoni. DN 25.
T.15 | T.15C.2Go | DN 32 | Riduttore di pressione ad azione diretta a pistone filettata con corpo in ottone giallo e sede in AISI 303. Con due portatermometri. Tenuta in NBR. Per filettatura ISO 228-1. Pressione regolabile a valle 0,5-6 bar. Limiti di impiego 0°C ÷ +80°C. Pmax 25 bar. Tipo Brandoni. | Riduttore di pressione ad azione diretta a pistone filettata con corpo in ottone giallo e sede in AISI 303. Con due portatermometri. Tenuta in NBR. Per filettatura ISO 228-1. Pressione regolabile a valle 0,5-6 bar. Limiti di impiego 0°C ÷ +80°C. Pmax 25 bar. Tipo Brandoni. DN 32.
T.15 | T.15C.2Go | DN 40 | Riduttore di pressione ad azione diretta a pistone filettata con corpo in ottone giallo e sede in AISI 303. Con due portatermometri. Tenuta in NBR. Per filettatura ISO 228-1. Pressione regolabile a valle 0,5-6 bar. Limiti di impiego 0°C ÷ +80°C. Pmax 25 bar. Tipo Brandoni. | Riduttore di pressione ad azione diretta a pistone filettata con corpo in ottone giallo e sede in AISI 303. Con due portatermometri. Tenuta in NBR. Per filettatura ISO 228-1. Pressione regolabile a valle 0,5-6 bar. Limiti di impiego 0°C ÷ +80°C. Pmax 25 bar. Tipo Brandoni. DN 40.
T.15 | T.15C.2Go | DN 50 | Riduttore di pressione ad azione diretta a pistone filettata con corpo in ottone giallo e sede in AISI 303. Con due portatermometri. Tenuta in NBR. Per filettatura ISO 228-1. Pressione regolabile a valle 0,5-6 bar. Limiti di impiego 0°C ÷ +80°C. Pmax 25 bar. Tipo Brandoni. | Riduttore di pressione ad azione diretta a pistone filettata con corpo in ottone giallo e sede in AISI 303. Con due portatermometri. Tenuta in NBR. Per filettatura ISO 228-1. Pressione regolabile a valle 0,5-6 bar. Limiti di impiego 0°C ÷ +80°C. Pmax 25 bar. Tipo Brandoni. DN 50.
T.15 | T.15C.2Go | DN 65 | Riduttore di pressione ad azione diretta a pistone filettata con corpo in ottone giallo e sede in AISI 303. Con due portatermometri. Tenuta in NBR. Per filettatura ISO 228-1. Pressione regolabile a valle 0,5-6 bar. Limiti di impiego 0°C ÷ +80°C. Pmax 25 bar. Tipo Brandoni. | Riduttore di pressione ad azione diretta a pistone filettata con corpo in ottone giallo e sede in AISI 303. Con due portatermometri. Tenuta in NBR. Per filettatura ISO 228-1. Pressione regolabile a valle 0,5-6 bar. Limiti di impiego 0°C ÷ +80°C. Pmax 25 bar. Tipo Brandoni. DN 65.
T.15 | T.15C.2Go | DN 80 | Riduttore di pressione ad azione diretta a pistone filettata con corpo in ottone giallo e sede in AISI 303. Con due portatermometri. Tenuta in FKM. Per filettatura ISO 228-1. Pressione regolabile a valle 0,5-6 bar. Limiti di impiego 0°C ÷ +80°C. Pmax 25 bar. Tipo Brandoni. | Riduttore di pressione ad azione diretta a pistone filettata con corpo in ottone giallo e sede in AISI 303. Con due portatermometri. Tenuta in FKM. Per filettatura ISO 228-1. Pressione regolabile a valle 0,5-6 bar. Limiti di impiego 0°C ÷ +80°C. Pmax 25 bar. Tipo Brandoni. DN 80.
T.15 | T.15C.2Go | DN 100 | Riduttore di pressione ad azione diretta a pistone filettata con corpo in ottone giallo e sede in AISI 303. Con due portatermometri. Tenuta in FKM. Per filettatura ISO 228-1. Pressione regolabile a valle 0,5-6 bar. Limiti di impiego 0°C ÷ +80°C. Pmax 25 bar. Tipo Brandoni. | Riduttore di pressione ad azione diretta a pistone filettata con corpo in ottone giallo e sede in AISI 303. Con due portatermometri. Tenuta in FKM. Per filettatura ISO 228-1. Pressione regolabile a valle 0,5-6 bar. Limiti di impiego 0°C ÷ +80°C. Pmax 25 bar. Tipo Brandoni. DN 100.

## T.15C.2No
INTERCETTAZIONE
CORPO: OTTONE NICHELATO GUARNIZIONE: NBR
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
T.15 | T.15C.2No | DN 15 | Riduttore di pressione ad azione diretta a pistone filettata con corpo in ottone nichelato e sede in AISI 303. Con due portatermometri. Tenuta in NBR. Per filettatura ISO 228-1. Pressione regolabile a valle 0,5-6 bar. Limiti di impiego 0°C ÷ +80°C. Pmax 25 bar. Tipo Brandoni. | Riduttore di pressione ad azione diretta a pistone filettata con corpo in ottone nichelato e sede in AISI 303. Con due portatermometri. Tenuta in NBR. Per filettatura ISO 228-1. Pressione regolabile a valle 0,5-6 bar. Limiti di impiego 0°C ÷ +80°C. Pmax 25 bar. Tipo Brandoni. DN 15.
T.15 | T.15C.2No | DN 20 | Riduttore di pressione ad azione diretta a pistone filettata con corpo in ottone nichelato e sede in AISI 303. Con due portatermometri. Tenuta in NBR. Per filettatura ISO 228-1. Pressione regolabile a valle 0,5-6 bar. Limiti di impiego 0°C ÷ +80°C. Pmax 25 bar. Tipo Brandoni. | Riduttore di pressione ad azione diretta a pistone filettata con corpo in ottone nichelato e sede in AISI 303. Con due portatermometri. Tenuta in NBR. Per filettatura ISO 228-1. Pressione regolabile a valle 0,5-6 bar. Limiti di impiego 0°C ÷ +80°C. Pmax 25 bar. Tipo Brandoni. DN 20.
T.15 | T.15C.2No | DN 25 | Riduttore di pressione ad azione diretta a pistone filettata con corpo in ottone nichelato e sede in AISI 303. Con due portatermometri. Tenuta in NBR. Per filettatura ISO 228-1. Pressione regolabile a valle 0,5-6 bar. Limiti di impiego 0°C ÷ +80°C. Pmax 25 bar. Tipo Brandoni. | Riduttore di pressione ad azione diretta a pistone filettata con corpo in ottone nichelato e sede in AISI 303. Con due portatermometri. Tenuta in NBR. Per filettatura ISO 228-1. Pressione regolabile a valle 0,5-6 bar. Limiti di impiego 0°C ÷ +80°C. Pmax 25 bar. Tipo Brandoni. DN 25.
T.15 | T.15C.2No | DN 32 | Riduttore di pressione ad azione diretta a pistone filettata con corpo in ottone nichelato e sede in AISI 303. Con due portatermometri. Tenuta in NBR. Per filettatura ISO 228-1. Pressione regolabile a valle 0,5-6 bar. Limiti di impiego 0°C ÷ +80°C. Pmax 25 bar. Tipo Brandoni. | Riduttore di pressione ad azione diretta a pistone filettata con corpo in ottone nichelato e sede in AISI 303. Con due portatermometri. Tenuta in NBR. Per filettatura ISO 228-1. Pressione regolabile a valle 0,5-6 bar. Limiti di impiego 0°C ÷ +80°C. Pmax 25 bar. Tipo Brandoni. DN 32.
T.15 | T.15C.2No | DN 40 | Riduttore di pressione ad azione diretta a pistone filettata con corpo in ottone nichelato e sede in AISI 303. Con due portatermometri. Tenuta in NBR. Per filettatura ISO 228-1. Pressione regolabile a valle 0,5-6 bar. Limiti di impiego 0°C ÷ +80°C. Pmax 25 bar. Tipo Brandoni. | Riduttore di pressione ad azione diretta a pistone filettata con corpo in ottone nichelato e sede in AISI 303. Con due portatermometri. Tenuta in NBR. Per filettatura ISO 228-1. Pressione regolabile a valle 0,5-6 bar. Limiti di impiego 0°C ÷ +80°C. Pmax 25 bar. Tipo Brandoni. DN 40.
T.15 | T.15C.2No | DN 50 | Riduttore di pressione ad azione diretta a pistone filettata con corpo in ottone nichelato e sede in AISI 303. Con due portatermometri. Tenuta in NBR. Per filettatura ISO 228-1. Pressione regolabile a valle 0,5-6 bar. Limiti di impiego 0°C ÷ +80°C. Pmax 25 bar. Tipo Brandoni. | Riduttore di pressione ad azione diretta a pistone filettata con corpo in ottone nichelato e sede in AISI 303. Con due portatermometri. Tenuta in NBR. Per filettatura ISO 228-1. Pressione regolabile a valle 0,5-6 bar. Limiti di impiego 0°C ÷ +80°C. Pmax 25 bar. Tipo Brandoni. DN 50.
T.15 | T.15C.2No | DN 65 | Riduttore di pressione ad azione diretta a pistone filettata con corpo in ottone nichelato e sede in AISI 303. Con due portatermometri. Tenuta in NBR. Per filettatura ISO 228-1. Pressione regolabile a valle 0,5-6 bar. Limiti di impiego 0°C ÷ +80°C. Pmax 25 bar. Tipo Brandoni. | Riduttore di pressione ad azione diretta a pistone filettata con corpo in ottone nichelato e sede in AISI 303. Con due portatermometri. Tenuta in NBR. Per filettatura ISO 228-1. Pressione regolabile a valle 0,5-6 bar. Limiti di impiego 0°C ÷ +80°C. Pmax 25 bar. Tipo Brandoni. DN 65.
T.15 | T.15C.2No | DN 80 | Riduttore di pressione ad azione diretta a pistone filettata con corpo in ottone nichelato e sede in AISI 303. Con due portatermometri. Tenuta in FKM. Per filettatura ISO 228-1. Pressione regolabile a valle 0,5-6 bar. Limiti di impiego 0°C ÷ +80°C. Pmax 25 bar. Tipo Brandoni. | Riduttore di pressione ad azione diretta a pistone filettata con corpo in ottone nichelato e sede in AISI 303. Con due portatermometri. Tenuta in FKM. Per filettatura ISO 228-1. Pressione regolabile a valle 0,5-6 bar. Limiti di impiego 0°C ÷ +80°C. Pmax 25 bar. Tipo Brandoni. DN 80.
T.15 | T.15C.2No | DN 100 | Riduttore di pressione ad azione diretta a pistone filettata con corpo in ottone nichelato e sede in AISI 303. Con due portatermometri. Tenuta in FKM. Per filettatura ISO 228-1. Pressione regolabile a valle 0,5-6 bar. Limiti di impiego 0°C ÷ +80°C. Pmax 25 bar. Tipo Brandoni. | Riduttore di pressione ad azione diretta a pistone filettata con corpo in ottone nichelato e sede in AISI 303. Con due portatermometri. Tenuta in FKM. Per filettatura ISO 228-1. Pressione regolabile a valle 0,5-6 bar. Limiti di impiego 0°C ÷ +80°C. Pmax 25 bar. Tipo Brandoni. DN 100.

## T.15C.2Wo ADZ
INTERCETTAZIONE
CORPO: OTTONE NICHELATO GUARNIZIONE: NBR
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
T.15 | T.15C.2Wo | DN 15 | Riduttore di pressione ad azione diretta a pistone filettata con corpo in ottone ADZ e sede in AISI 303. Con due portatermometri. Tenuta in NBR. Per filettatura ISO 228-1. Pressione regolabile a valle 0,5-6 bar. Limiti di impiego 0°C ÷ +80°C. Pmax 25 bar. Conforme al D.M. 174. Certificato WRAS e DVGW. Tipo Brandoni. | Riduttore di pressione ad azione diretta a pistone filettata con corpo in ottone ADZ e sede in AISI 303. Con due portatermometri. Tenuta in NBR. Per filettatura ISO 228-1. Pressione regolabile a valle 0,5-6 bar. Limiti di impiego 0°C ÷ +80°C. Pmax 25 bar. Conforme al D.M. 174. Certificato WRAS e DVGW. Tipo Brandoni. DN 15.
T.15 | T.15C.2Wo | DN 20 | Riduttore di pressione ad azione diretta a pistone filettata con corpo in ottone ADZ e sede in AISI 303. Con due portatermometri. Tenuta in NBR. Per filettatura ISO 228-1. Pressione regolabile a valle 0,5-6 bar. Limiti di impiego 0°C ÷ +80°C. Pmax 25 bar. Conforme al D.M. 174. Certificato WRAS e DVGW. Tipo Brandoni. | Riduttore di pressione ad azione diretta a pistone filettata con corpo in ottone ADZ e sede in AISI 303. Con due portatermometri. Tenuta in NBR. Per filettatura ISO 228-1. Pressione regolabile a valle 0,5-6 bar. Limiti di impiego 0°C ÷ +80°C. Pmax 25 bar. Conforme al D.M. 174. Certificato WRAS e DVGW. Tipo Brandoni. DN 20.
T.15 | T.15C.2Wo | DN 25 | Riduttore di pressione ad azione diretta a pistone filettata con corpo in ottone ADZ e sede in AISI 303. Con due portatermometri. Tenuta in NBR. Per filettatura ISO 228-1. Pressione regolabile a valle 0,5-6 bar. Limiti di impiego 0°C ÷ +80°C. Pmax 25 bar. Conforme al D.M. 174. Certificato WRAS e DVGW. Tipo Brandoni. | Riduttore di pressione ad azione diretta a pistone filettata con corpo in ottone ADZ e sede in AISI 303. Con due portatermometri. Tenuta in NBR. Per filettatura ISO 228-1. Pressione regolabile a valle 0,5-6 bar. Limiti di impiego 0°C ÷ +80°C. Pmax 25 bar. Conforme al D.M. 174. Certificato WRAS e DVGW. Tipo Brandoni. DN 25.
T.15 | T.15C.2Wo | DN 32 | Riduttore di pressione ad azione diretta a pistone filettata con corpo in ottone ADZ e sede in AISI 303. Con due portatermometri. Tenuta in NBR. Per filettatura ISO 228-1. Pressione regolabile a valle 0,5-6 bar. Limiti di impiego 0°C ÷ +80°C. Pmax 25 bar. Conforme al D.M. 174. Certificato WRAS e DVGW. Tipo Brandoni. | Riduttore di pressione ad azione diretta a pistone filettata con corpo in ottone ADZ e sede in AISI 303. Con due portatermometri. Tenuta in NBR. Per filettatura ISO 228-1. Pressione regolabile a valle 0,5-6 bar. Limiti di impiego 0°C ÷ +80°C. Pmax 25 bar. Conforme al D.M. 174. Certificato WRAS e DVGW. Tipo Brandoni. DN 32.
T.15 | T.15C.2Wo | DN 40 | Riduttore di pressione ad azione diretta a pistone filettata con corpo in ottone ADZ e sede in AISI 303. Con due portatermometri. Tenuta in NBR. Per filettatura ISO 228-1. Pressione regolabile a valle 0,5-6 bar. Limiti di impiego 0°C ÷ +80°C. Pmax 25 bar. Conforme al D.M. 174. Certificato WRAS e DVGW. Tipo Brandoni. | Riduttore di pressione ad azione diretta a pistone filettata con corpo in ottone ADZ e sede in AISI 303. Con due portatermometri. Tenuta in NBR. Per filettatura ISO 228-1. Pressione regolabile a valle 0,5-6 bar. Limiti di impiego 0°C ÷ +80°C. Pmax 25 bar. Conforme al D.M. 174. Certificato WRAS e DVGW. Tipo Brandoni. DN 40.
T.15 | T.15C.2Wo | DN 50 | Riduttore di pressione ad azione diretta a pistone filettata con corpo in ottone ADZ e sede in AISI 303. Con due portatermometri. Tenuta in NBR. Per filettatura ISO 228-1. Pressione regolabile a valle 0,5-6 bar. Limiti di impiego 0°C ÷ +80°C. Pmax 25 bar. Conforme al D.M. 174. Certificato WRAS e DVGW. Tipo Brandoni. | Riduttore di pressione ad azione diretta a pistone filettata con corpo in ottone ADZ e sede in AISI 303. Con due portatermometri. Tenuta in NBR. Per filettatura ISO 228-1. Pressione regolabile a valle 0,5-6 bar. Limiti di impiego 0°C ÷ +80°C. Pmax 25 bar. Conforme al D.M. 174. Certificato WRAS e DVGW. Tipo Brandoni. DN 50.