## 15.100 PN 10-16 DT 1.5-6
INTERCETTAZIONE
CORPO: GHISA SFEROIDALE GUARNIZIONE: NBR
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
F15 | 15.100 PN10-16 pressione regolabile 1,5-6 bar | DN 50 | Riduttore di pressione flangiato ad azione diretta a pistone con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Interno: acciaio inox. Molla: acciaio. Tenuta in NBR. Attacchi per prese di pressione. Pistone auto-pulente. Per flange EN 1092 con scartamento ISO 5752. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale. Limiti di impiego 0°C ÷ +70°C. Pmax 16 bar. Campo di pressione differenziale controllabile a valle 1,5-6 bar. Tipo Brandoni. | Riduttore di pressione flangiato ad azione diretta a pistone con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Interno: acciaio inox. Molla: acciaio. Tenuta in NBR. Attacchi per prese di pressione. Pistone auto-pulente. Per flange EN 1092 con scartamento ISO 5752. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale. Limiti di impiego 0°C ÷ +70°C. Pmax 16 bar. Campo di pressione differenziale controllabile a valle 1,5-6 bar. Tipo Brandoni. DN 50.
F15 | 15.100 PN10-16 pressione regolabile 1,5-6 bar | DN 65 | Riduttore di pressione flangiato ad azione diretta a pistone con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Interno: acciaio inox. Molla: acciaio. Tenuta in NBR. Attacchi per prese di pressione. Pistone auto-pulente. Per flange EN 1092 con scartamento ISO 5752. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale. Limiti di impiego 0°C ÷ +70°C. Pmax 16 bar. Campo di pressione differenziale controllabile a valle 1,5-6 bar. Tipo Brandoni. | Riduttore di pressione flangiato ad azione diretta a pistone con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Interno: acciaio inox. Molla: acciaio. Tenuta in NBR. Attacchi per prese di pressione. Pistone auto-pulente. Per flange EN 1092 con scartamento ISO 5752. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale. Limiti di impiego 0°C ÷ +70°C. Pmax 16 bar. Campo di pressione differenziale controllabile a valle 1,5-6 bar. Tipo Brandoni. DN 65.
F15 | 15.100 PN10-16 pressione regolabile 1,5-6 bar | DN 80 | Riduttore di pressione flangiato ad azione diretta a pistone con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Interno: acciaio inox. Molla: acciaio. Tenuta in NBR. Attacchi per prese di pressione. Pistone auto-pulente. Per flange EN 1092 con scartamento ISO 5752. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale. Limiti di impiego 0°C ÷ +70°C. Pmax 16 bar. Campo di pressione differenziale controllabile a valle 1,5-6 bar. Tipo Brandoni. | Riduttore di pressione flangiato ad azione diretta a pistone con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Interno: acciaio inox. Molla: acciaio. Tenuta in NBR. Attacchi per prese di pressione. Pistone auto-pulente. Per flange EN 1092 con scartamento ISO 5752. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale. Limiti di impiego 0°C ÷ +70°C. Pmax 16 bar. Campo di pressione differenziale controllabile a valle 1,5-6 bar. Tipo Brandoni. DN 80.
F15 | 15.100 PN10-16 pressione regolabile 1,5-6 bar | DN 100 | Riduttore di pressione flangiato ad azione diretta a pistone con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Interno: acciaio inox. Molla: acciaio. Tenuta in NBR. Attacchi per prese di pressione. Pistone auto-pulente. Per flange EN 1092 con scartamento ISO 5752. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale. Limiti di impiego 0°C ÷ +70°C. Pmax 16 bar. Campo di pressione differenziale controllabile a valle 1,5-6 bar. Tipo Brandoni. | Riduttore di pressione flangiato ad azione diretta a pistone con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Interno: acciaio inox. Molla: acciaio. Tenuta in NBR. Attacchi per prese di pressione. Pistone auto-pulente. Per flange EN 1092 con scartamento ISO 5752. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale. Limiti di impiego 0°C ÷ +70°C. Pmax 16 bar. Campo di pressione differenziale controllabile a valle 1,5-6 bar. Tipo Brandoni. DN 100.
F15 | 15.100 PN10-16 pressione regolabile 1,5-6 bar | DN 125 | Riduttore di pressione flangiato ad azione diretta a pistone con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Interno: acciaio inox. Molla: acciaio. Tenuta in NBR. Attacchi per prese di pressione. Pistone auto-pulente. Per flange EN 1092 con scartamento ISO 5752. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale. Limiti di impiego 0°C ÷ +70°C. Pmax 16 bar. Campo di pressione differenziale controllabile a valle 1,5-6 bar. Tipo Brandoni. | Riduttore di pressione flangiato ad azione diretta a pistone con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Interno: acciaio inox. Molla: acciaio. Tenuta in NBR. Attacchi per prese di pressione. Pistone auto-pulente. Per flange EN 1092 con scartamento ISO 5752. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale. Limiti di impiego 0°C ÷ +70°C. Pmax 16 bar. Campo di pressione differenziale controllabile a valle 1,5-6 bar. Tipo Brandoni. DN 125.
F15 | 15.100 PN10-16 pressione regolabile 1,5-6 bar | DN 150 | Riduttore di pressione flangiato ad azione diretta a pistone con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Interno: acciaio inox. Molla: acciaio. Tenuta in NBR. Attacchi per prese di pressione. Pistone auto-pulente. Per flange EN 1092 con scartamento ISO 5752. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale. Limiti di impiego 0°C ÷ +70°C. Pmax 16 bar. Campo di pressione differenziale controllabile a valle 1,5-6 bar. Tipo Brandoni. | Riduttore di pressione flangiato ad azione diretta a pistone con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Interno: acciaio inox. Molla: acciaio. Tenuta in NBR. Attacchi per prese di pressione. Pistone auto-pulente. Per flange EN 1092 con scartamento ISO 5752. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale. Limiti di impiego 0°C ÷ +70°C. Pmax 16 bar. Campo di pressione differenziale controllabile a valle 1,5-6 bar. Tipo Brandoni. DN 150.

## 15.100 PN 10-16 DT 5-12
INTERCETTAZIONE
CORPO: GHISA SFEROIDALE GUARNIZIONE: NBR
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
F15 | 15.100 PN10-16 pressione regolabile 5-12 bar | DN 50 | Riduttore di pressione flangiato ad azione diretta a pistone con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Interno: acciaio inox. Molla: acciaio. Tenuta in NBR. Attacchi per prese di pressione. Pistone auto-pulente. Per flange EN 1092 con scartamento ISO 5752. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale. Limiti di impiego 0°C ÷ +70°C. Pmax 16 bar. Campo di pressione differenziale controllabile a valle 5-12 bar. Tipo Brandoni. | Riduttore di pressione flangiato ad azione diretta a pistone con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Interno: acciaio inox. Molla: acciaio. Tenuta in NBR. Attacchi per prese di pressione. Pistone auto-pulente. Per flange EN 1092 con scartamento ISO 5752. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale. Limiti di impiego 0°C ÷ +70°C. Pmax 16 bar. Campo di pressione differenziale controllabile a valle 5-12 bar. Tipo Brandoni. DN 50.
F15 | 15.100 PN10-16 pressione regolabile 5-12 bar | DN 65 | Riduttore di pressione flangiato ad azione diretta a pistone con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Interno: acciaio inox. Molla: acciaio. Tenuta in NBR. Attacchi per prese di pressione. Pistone auto-pulente. Per flange EN 1092 con scartamento ISO 5752. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale. Limiti di impiego 0°C ÷ +70°C. Pmax 16 bar. Campo di pressione differenziale controllabile a valle 5-12 bar. Tipo Brandoni. | Riduttore di pressione flangiato ad azione diretta a pistone con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Interno: acciaio inox. Molla: acciaio. Tenuta in NBR. Attacchi per prese di pressione. Pistone auto-pulente. Per flange EN 1092 con scartamento ISO 5752. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale. Limiti di impiego 0°C ÷ +70°C. Pmax 16 bar. Campo di pressione differenziale controllabile a valle 5-12 bar. Tipo Brandoni. DN 65.
F15 | 15.100 PN10-16 pressione regolabile 5-12 bar | DN 80 | Riduttore di pressione flangiato ad azione diretta a pistone con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Interno: acciaio inox. Molla: acciaio. Tenuta in NBR. Attacchi per prese di pressione. Pistone auto-pulente. Per flange EN 1092 con scartamento ISO 5752. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale. Limiti di impiego 0°C ÷ +70°C. Pmax 16 bar. Campo di pressione differenziale controllabile a valle 5-12 bar. Tipo Brandoni. | Riduttore di pressione flangiato ad azione diretta a pistone con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Interno: acciaio inox. Molla: acciaio. Tenuta in NBR. Attacchi per prese di pressione. Pistone auto-pulente. Per flange EN 1092 con scartamento ISO 5752. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale. Limiti di impiego 0°C ÷ +70°C. Pmax 16 bar. Campo di pressione differenziale controllabile a valle 5-12 bar. Tipo Brandoni. DN 80.
F15 | 15.100 PN10-16 pressione regolabile 5-12 bar | DN 100 | Riduttore di pressione flangiato ad azione diretta a pistone con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Interno: acciaio inox. Molla: acciaio. Tenuta in NBR. Attacchi per prese di pressione. Pistone auto-pulente. Per flange EN 1092 con scartamento ISO 5752. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale. Limiti di impiego 0°C ÷ +70°C. Pmax 16 bar. Campo di pressione differenziale controllabile a valle 5-12 bar. Tipo Brandoni. | Riduttore di pressione flangiato ad azione diretta a pistone con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Interno: acciaio inox. Molla: acciaio. Tenuta in NBR. Attacchi per prese di pressione. Pistone auto-pulente. Per flange EN 1092 con scartamento ISO 5752. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale. Limiti di impiego 0°C ÷ +70°C. Pmax 16 bar. Campo di pressione differenziale controllabile a valle 5-12 bar. Tipo Brandoni. DN 100.
F15 | 15.100 PN10-16 pressione regolabile 5-12 bar | DN 125 | Riduttore di pressione flangiato ad azione diretta a pistone con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Interno: acciaio inox. Molla: acciaio. Tenuta in NBR. Attacchi per prese di pressione. Pistone auto-pulente. Per flange EN 1092 con scartamento ISO 5752. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale. Limiti di impiego 0°C ÷ +70°C. Pmax 16 bar. Campo di pressione differenziale controllabile a valle 5-12 bar. Tipo Brandoni. | Riduttore di pressione flangiato ad azione diretta a pistone con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Interno: acciaio inox. Molla: acciaio. Tenuta in NBR. Attacchi per prese di pressione. Pistone auto-pulente. Per flange EN 1092 con scartamento ISO 5752. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale. Limiti di impiego 0°C ÷ +70°C. Pmax 16 bar. Campo di pressione differenziale controllabile a valle 5-12 bar. Tipo Brandoni. DN 125.
F15 | 15.100 PN10-16 pressione regolabile 5-12 bar | DN 150 | Riduttore di pressione flangiato ad azione diretta a pistone con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Interno: acciaio inox. Molla: acciaio. Tenuta in NBR. Attacchi per prese di pressione. Pistone auto-pulente. Per flange EN 1092 con scartamento ISO 5752. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale. Limiti di impiego 0°C ÷ +70°C. Pmax 16 bar. Campo di pressione differenziale controllabile a valle 5-12 bar. Tipo Brandoni. | Riduttore di pressione flangiato ad azione diretta a pistone con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Interno: acciaio inox. Molla: acciaio. Tenuta in NBR. Attacchi per prese di pressione. Pistone auto-pulente. Per flange EN 1092 con scartamento ISO 5752. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale. Limiti di impiego 0°C ÷ +70°C. Pmax 16 bar. Campo di pressione differenziale controllabile a valle 5-12 bar. Tipo Brandoni. DN 150.

## 15.100 PN 25 DT 1.5-6
INTERCETTAZIONE
CORPO: GHISA SFEROIDALE GUARNIZIONE: NBR
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
F15 | 15.100 PN25 pressione regolabile 1,5-6 bar | DN 50 | Riduttore di pressione flangiato ad azione diretta a pistone con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Interno: acciaio inox. Molla: acciaio. Tenuta in NBR. Attacchi per prese di pressione. Pistone auto-pulente. Per flange EN 1092 con scartamento ISO 5752. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale. Limiti di impiego 0°C ÷ +70°C. Pmax 25 bar. Campo di pressione differenziale controllabile a valle 1,5-6 bar. Tipo Brandoni. | Riduttore di pressione flangiato ad azione diretta a pistone con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Interno: acciaio inox. Molla: acciaio. Tenuta in NBR. Attacchi per prese di pressione. Pistone auto-pulente. Per flange EN 1092 con scartamento ISO 5752. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale. Limiti di impiego 0°C ÷ +70°C. Pmax 25 bar. Campo di pressione differenziale controllabile a valle 1,5-6 bar. Tipo Brandoni. DN 50.
F15 | 15.100 PN25 pressione regolabile 1,5-6 bar | DN 65 | Riduttore di pressione flangiato ad azione diretta a pistone con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Interno: acciaio inox. Molla: acciaio. Tenuta in NBR. Attacchi per prese di pressione. Pistone auto-pulente. Per flange EN 1092 con scartamento ISO 5752. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale. Limiti di impiego 0°C ÷ +70°C. Pmax 25 bar. Campo di pressione differenziale controllabile a valle 1,5-6 bar. Tipo Brandoni. | Riduttore di pressione flangiato ad azione diretta a pistone con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Interno: acciaio inox. Molla: acciaio. Tenuta in NBR. Attacchi per prese di pressione. Pistone auto-pulente. Per flange EN 1092 con scartamento ISO 5752. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale. Limiti di impiego 0°C ÷ +70°C. Pmax 25 bar. Campo di pressione differenziale controllabile a valle 1,5-6 bar. Tipo Brandoni. DN 65.
F15 | 15.100 PN25 pressione regolabile 1,5-6 bar | DN 80 | Riduttore di pressione flangiato ad azione diretta a pistone con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Interno: acciaio inox. Molla: acciaio. Tenuta in NBR. Attacchi per prese di pressione. Pistone auto-pulente. Per flange EN 1092 con scartamento ISO 5752. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale. Limiti di impiego 0°C ÷ +70°C. Pmax 25 bar. Campo di pressione differenziale controllabile a valle 1,5-6 bar. Tipo Brandoni. | Riduttore di pressione flangiato ad azione diretta a pistone con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Interno: acciaio inox. Molla: acciaio. Tenuta in NBR. Attacchi per prese di pressione. Pistone auto-pulente. Per flange EN 1092 con scartamento ISO 5752. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale. Limiti di impiego 0°C ÷ +70°C. Pmax 25 bar. Campo di pressione differenziale controllabile a valle 1,5-6 bar. Tipo Brandoni. DN 80.
F15 | 15.100 PN25 pressione regolabile 1,5-6 bar | DN 100 | Riduttore di pressione flangiato ad azione diretta a pistone con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Interno: acciaio inox. Molla: acciaio. Tenuta in NBR. Attacchi per prese di pressione. Pistone auto-pulente. Per flange EN 1092 con scartamento ISO 5752. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale. Limiti di impiego 0°C ÷ +70°C. Pmax 25 bar. Campo di pressione differenziale controllabile a valle 1,5-6 bar. Tipo Brandoni. | Riduttore di pressione flangiato ad azione diretta a pistone con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Interno: acciaio inox. Molla: acciaio. Tenuta in NBR. Attacchi per prese di pressione. Pistone auto-pulente. Per flange EN 1092 con scartamento ISO 5752. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale. Limiti di impiego 0°C ÷ +70°C. Pmax 25 bar. Campo di pressione differenziale controllabile a valle 1,5-6 bar. Tipo Brandoni. DN 100.
F15 | 15.100 PN25 pressione regolabile 1,5-6 bar | DN 125 | Riduttore di pressione flangiato ad azione diretta a pistone con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Interno: acciaio inox. Molla: acciaio. Tenuta in NBR. Attacchi per prese di pressione. Pistone auto-pulente. Per flange EN 1092 con scartamento ISO 5752. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale. Limiti di impiego 0°C ÷ +70°C. Pmax 25 bar. Campo di pressione differenziale controllabile a valle 1,5-6 bar. Tipo Brandoni. | Riduttore di pressione flangiato ad azione diretta a pistone con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Interno: acciaio inox. Molla: acciaio. Tenuta in NBR. Attacchi per prese di pressione. Pistone auto-pulente. Per flange EN 1092 con scartamento ISO 5752. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale. Limiti di impiego 0°C ÷ +70°C. Pmax 25 bar. Campo di pressione differenziale controllabile a valle 1,5-6 bar. Tipo Brandoni. DN 125.
F15 | 15.100 PN25 pressione regolabile 1,5-6 bar | DN 150 | Riduttore di pressione flangiato ad azione diretta a pistone con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Interno: acciaio inox. Molla: acciaio. Tenuta in NBR. Attacchi per prese di pressione. Pistone auto-pulente. Per flange EN 1092 con scartamento ISO 5752. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale. Limiti di impiego 0°C ÷ +70°C. Pmax 25 bar. Campo di pressione differenziale controllabile a valle 1,5-6 bar. Tipo Brandoni. | Riduttore di pressione flangiato ad azione diretta a pistone con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Interno: acciaio inox. Molla: acciaio. Tenuta in NBR. Attacchi per prese di pressione. Pistone auto-pulente. Per flange EN 1092 con scartamento ISO 5752. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale. Limiti di impiego 0°C ÷ +70°C. Pmax 25 bar. Campo di pressione differenziale controllabile a valle 1,5-6 bar. Tipo Brandoni. DN 150.

## 15.100 PN 25 DT 5-12
INTERCETTAZIONE
CORPO: GHISA SFEROIDALE GUARNIZIONE: NBR
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
F15 | 15.100 PN25 pressione regolabile 5-12 bar | DN 50 | Riduttore di pressione flangiato ad azione diretta a pistone con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Interno: acciaio inox. Molla: acciaio. Tenuta in NBR. Attacchi per prese di pressione. Pistone auto-pulente. Per flange EN 1092 con scartamento ISO 5752. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale. Limiti di impiego 0°C ÷ +70°C. Pmax 25 bar. Campo di pressione differenziale controllabile a valle 5-12 bar. Tipo Brandoni. | Riduttore di pressione flangiato ad azione diretta a pistone con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Interno: acciaio inox. Molla: acciaio. Tenuta in NBR. Attacchi per prese di pressione. Pistone auto-pulente. Per flange EN 1092 con scartamento ISO 5752. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale. Limiti di impiego 0°C ÷ +70°C. Pmax 25 bar. Campo di pressione differenziale controllabile a valle 5-12 bar. Tipo Brandoni. DN 50.
F15 | 15.100 PN25 pressione regolabile 5-12 bar | DN 65 | Riduttore di pressione flangiato ad azione diretta a pistone con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Interno: acciaio inox. Molla: acciaio. Tenuta in NBR. Attacchi per prese di pressione. Pistone auto-pulente. Per flange EN 1092 con scartamento ISO 5752. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale. Limiti di impiego 0°C ÷ +70°C. Pmax 25 bar. Campo di pressione differenziale controllabile a valle 5-12 bar. Tipo Brandoni. | Riduttore di pressione flangiato ad azione diretta a pistone con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Interno: acciaio inox. Molla: acciaio. Tenuta in NBR. Attacchi per prese di pressione. Pistone auto-pulente. Per flange EN 1092 con scartamento ISO 5752. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale. Limiti di impiego 0°C ÷ +70°C. Pmax 25 bar. Campo di pressione differenziale controllabile a valle 5-12 bar. Tipo Brandoni. DN 65.
F15 | 15.100 PN25 pressione regolabile 5-12 bar | DN 80 | Riduttore di pressione flangiato ad azione diretta a pistone con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Interno: acciaio inox. Molla: acciaio. Tenuta in NBR. Attacchi per prese di pressione. Pistone auto-pulente. Per flange EN 1092 con scartamento ISO 5752. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale. Limiti di impiego 0°C ÷ +70°C. Pmax 25 bar. Campo di pressione differenziale controllabile a valle 5-12 bar. Tipo Brandoni. | Riduttore di pressione flangiato ad azione diretta a pistone con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Interno: acciaio inox. Molla: acciaio. Tenuta in NBR. Attacchi per prese di pressione. Pistone auto-pulente. Per flange EN 1092 con scartamento ISO 5752. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale. Limiti di impiego 0°C ÷ +70°C. Pmax 25 bar. Campo di pressione differenziale controllabile a valle 5-12 bar. Tipo Brandoni. DN 80.
F15 | 15.100 PN25 pressione regolabile 5-12 bar | DN 100 | Riduttore di pressione flangiato ad azione diretta a pistone con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Interno: acciaio inox. Molla: acciaio. Tenuta in NBR. Attacchi per prese di pressione. Pistone auto-pulente. Per flange EN 1092 con scartamento ISO 5752. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale. Limiti di impiego 0°C ÷ +70°C. Pmax 25 bar. Campo di pressione differenziale controllabile a valle 5-12 bar. Tipo Brandoni. | Riduttore di pressione flangiato ad azione diretta a pistone con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Interno: acciaio inox. Molla: acciaio. Tenuta in NBR. Attacchi per prese di pressione. Pistone auto-pulente. Per flange EN 1092 con scartamento ISO 5752. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale. Limiti di impiego 0°C ÷ +70°C. Pmax 25 bar. Campo di pressione differenziale controllabile a valle 5-12 bar. Tipo Brandoni. DN 100.
F15 | 15.100 PN25 pressione regolabile 5-12 bar | DN 125 | Riduttore di pressione flangiato ad azione diretta a pistone con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Interno: acciaio inox. Molla: acciaio. Tenuta in NBR. Attacchi per prese di pressione. Pistone auto-pulente. Per flange EN 1092 con scartamento ISO 5752. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale. Limiti di impiego 0°C ÷ +70°C. Pmax 25 bar. Campo di pressione differenziale controllabile a valle 5-12 bar. Tipo Brandoni. | Riduttore di pressione flangiato ad azione diretta a pistone con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Interno: acciaio inox. Molla: acciaio. Tenuta in NBR. Attacchi per prese di pressione. Pistone auto-pulente. Per flange EN 1092 con scartamento ISO 5752. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale. Limiti di impiego 0°C ÷ +70°C. Pmax 25 bar. Campo di pressione differenziale controllabile a valle 5-12 bar. Tipo Brandoni. DN 125.
F15 | 15.100 PN25 pressione regolabile 5-12 bar | DN 150 | Riduttore di pressione flangiato ad azione diretta a pistone con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Interno: acciaio inox. Molla: acciaio. Tenuta in NBR. Attacchi per prese di pressione. Pistone auto-pulente. Per flange EN 1092 con scartamento ISO 5752. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale. Limiti di impiego 0°C ÷ +70°C. Pmax 25 bar. Campo di pressione differenziale controllabile a valle 5-12 bar. Tipo Brandoni. | Riduttore di pressione flangiato ad azione diretta a pistone con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Interno: acciaio inox. Molla: acciaio. Tenuta in NBR. Attacchi per prese di pressione. Pistone auto-pulente. Per flange EN 1092 con scartamento ISO 5752. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale. Limiti di impiego 0°C ÷ +70°C. Pmax 25 bar. Campo di pressione differenziale controllabile a valle 5-12 bar. Tipo Brandoni. DN 150.

## 15.100 PN 40 DT 1.5-6
INTERCETTAZIONE
CORPO: GHISA SFEROIDALE GUARNIZIONE: NBR
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
F15 | 15.100 PN40 pressione regolabile 1,5-6 bar | DN 50 | Riduttore di pressione flangiato ad azione diretta a pistone con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Interno: acciaio inox. Molla: acciaio. Tenuta in NBR. Attacchi per prese di pressione. Pistone auto-pulente. Per flange EN 1092 con scartamento ISO 5752. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale. Limiti di impiego 0°C ÷ +70°C. Pmax 40 bar. Campo di pressione differenziale controllabile a valle 1,5-6 bar. Tipo Brandoni. | Riduttore di pressione flangiato ad azione diretta a pistone con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Interno: acciaio inox. Molla: acciaio. Tenuta in NBR. Attacchi per prese di pressione. Pistone auto-pulente. Per flange EN 1092 con scartamento ISO 5752. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale. Limiti di impiego 0°C ÷ +70°C. Pmax 40 bar. Campo di pressione differenziale controllabile a valle 1,5-6 bar. Tipo Brandoni. DN 50.
F15 | 15.100 PN40 pressione regolabile 1,5-6 bar | DN 65 | Riduttore di pressione flangiato ad azione diretta a pistone con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Interno: acciaio inox. Molla: acciaio. Tenuta in NBR. Attacchi per prese di pressione. Pistone auto-pulente. Per flange EN 1092 con scartamento ISO 5752. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale. Limiti di impiego 0°C ÷ +70°C. Pmax 40 bar. Campo di pressione differenziale controllabile a valle 1,5-6 bar. Tipo Brandoni. | Riduttore di pressione flangiato ad azione diretta a pistone con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Interno: acciaio inox. Molla: acciaio. Tenuta in NBR. Attacchi per prese di pressione. Pistone auto-pulente. Per flange EN 1092 con scartamento ISO 5752. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale. Limiti di impiego 0°C ÷ +70°C. Pmax 40 bar. Campo di pressione differenziale controllabile a valle 1,5-6 bar. Tipo Brandoni. DN 65.
F15 | 15.100 PN40 pressione regolabile 1,5-6 bar | DN 80 | Riduttore di pressione flangiato ad azione diretta a pistone con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Interno: acciaio inox. Molla: acciaio. Tenuta in NBR. Attacchi per prese di pressione. Pistone auto-pulente. Per flange EN 1092 con scartamento ISO 5752. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale. Limiti di impiego 0°C ÷ +70°C. Pmax 40 bar. Campo di pressione differenziale controllabile a valle 1,5-6 bar. Tipo Brandoni. | Riduttore di pressione flangiato ad azione diretta a pistone con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Interno: acciaio inox. Molla: acciaio. Tenuta in NBR. Attacchi per prese di pressione. Pistone auto-pulente. Per flange EN 1092 con scartamento ISO 5752. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale. Limiti di impiego 0°C ÷ +70°C. Pmax 40 bar. Campo di pressione differenziale controllabile a valle 1,5-6 bar. Tipo Brandoni. DN 80.
F15 | 15.100 PN40 pressione regolabile 1,5-6 bar | DN 100 | Riduttore di pressione flangiato ad azione diretta a pistone con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Interno: acciaio inox. Molla: acciaio. Tenuta in NBR. Attacchi per prese di pressione. Pistone auto-pulente. Per flange EN 1092 con scartamento ISO 5752. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale. Limiti di impiego 0°C ÷ +70°C. Pmax 40 bar. Campo di pressione differenziale controllabile a valle 1,5-6 bar. Tipo Brandoni. | Riduttore di pressione flangiato ad azione diretta a pistone con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Interno: acciaio inox. Molla: acciaio. Tenuta in NBR. Attacchi per prese di pressione. Pistone auto-pulente. Per flange EN 1092 con scartamento ISO 5752. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale. Limiti di impiego 0°C ÷ +70°C. Pmax 40 bar. Campo di pressione differenziale controllabile a valle 1,5-6 bar. Tipo Brandoni. DN 100.
F15 | 15.100 PN40 pressione regolabile 1,5-6 bar | DN 125 | Riduttore di pressione flangiato ad azione diretta a pistone con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Interno: acciaio inox. Molla: acciaio. Tenuta in NBR. Attacchi per prese di pressione. Pistone auto-pulente. Per flange EN 1092 con scartamento ISO 5752. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale. Limiti di impiego 0°C ÷ +70°C. Pmax 40 bar. Campo di pressione differenziale controllabile a valle 1,5-6 bar. Tipo Brandoni. | Riduttore di pressione flangiato ad azione diretta a pistone con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Interno: acciaio inox. Molla: acciaio. Tenuta in NBR. Attacchi per prese di pressione. Pistone auto-pulente. Per flange EN 1092 con scartamento ISO 5752. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale. Limiti di impiego 0°C ÷ +70°C. Pmax 40 bar. Campo di pressione differenziale controllabile a valle 1,5-6 bar. Tipo Brandoni. DN 125.
F15 | 15.100 PN40 pressione regolabile 1,5-6 bar | DN 150 | Riduttore di pressione flangiato ad azione diretta a pistone con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Interno: acciaio inox. Molla: acciaio. Tenuta in NBR. Attacchi per prese di pressione. Pistone auto-pulente. Per flange EN 1092 con scartamento ISO 5752. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale. Limiti di impiego 0°C ÷ +70°C. Pmax 40 bar. Campo di pressione differenziale controllabile a valle 1,5-6 bar. Tipo Brandoni. | Riduttore di pressione flangiato ad azione diretta a pistone con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Interno: acciaio inox. Molla: acciaio. Tenuta in NBR. Attacchi per prese di pressione. Pistone auto-pulente. Per flange EN 1092 con scartamento ISO 5752. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale. Limiti di impiego 0°C ÷ +70°C. Pmax 40 bar. Campo di pressione differenziale controllabile a valle 1,5-6 bar. Tipo Brandoni. DN 150.

## 15.100 PN 40 DT 5-12
INTERCETTAZIONE
CORPO: GHISA SFEROIDALE GUARNIZIONE: NBR
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
F15 | 15.100 PN40 pressione regolabile 5-12 bar | DN 50 | Riduttore di pressione flangiato ad azione diretta a pistone con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Interno: acciaio inox. Molla: acciaio. Tenuta in NBR. Attacchi per prese di pressione. Pistone auto-pulente. Per flange EN 1092 con scartamento ISO 5752. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale. Limiti di impiego 0°C ÷ +70°C. Pmax 40 bar. Campo di pressione differenziale controllabile a valle 5-12 bar. Tipo Brandoni. | Riduttore di pressione flangiato ad azione diretta a pistone con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Interno: acciaio inox. Molla: acciaio. Tenuta in NBR. Attacchi per prese di pressione. Pistone auto-pulente. Per flange EN 1092 con scartamento ISO 5752. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale. Limiti di impiego 0°C ÷ +70°C. Pmax 40 bar. Campo di pressione differenziale controllabile a valle 5-12 bar. Tipo Brandoni. DN 50.
F15 | 15.100 PN40 pressione regolabile 5-12 bar | DN 65 | Riduttore di pressione flangiato ad azione diretta a pistone con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Interno: acciaio inox. Molla: acciaio. Tenuta in NBR. Attacchi per prese di pressione. Pistone auto-pulente. Per flange EN 1092 con scartamento ISO 5752. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale. Limiti di impiego 0°C ÷ +70°C. Pmax 40 bar. Campo di pressione differenziale controllabile a valle 5-12 bar. Tipo Brandoni. | Riduttore di pressione flangiato ad azione diretta a pistone con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Interno: acciaio inox. Molla: acciaio. Tenuta in NBR. Attacchi per prese di pressione. Pistone auto-pulente. Per flange EN 1092 con scartamento ISO 5752. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale. Limiti di impiego 0°C ÷ +70°C. Pmax 40 bar. Campo di pressione differenziale controllabile a valle 5-12 bar. Tipo Brandoni. DN 65.
F15 | 15.100 PN40 pressione regolabile 5-12 bar | DN 80 | Riduttore di pressione flangiato ad azione diretta a pistone con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Interno: acciaio inox. Molla: acciaio. Tenuta in NBR. Attacchi per prese di pressione. Pistone auto-pulente. Per flange EN 1092 con scartamento ISO 5752. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale. Limiti di impiego 0°C ÷ +70°C. Pmax 40 bar. Campo di pressione differenziale controllabile a valle 5-12 bar. Tipo Brandoni. | Riduttore di pressione flangiato ad azione diretta a pistone con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Interno: acciaio inox. Molla: acciaio. Tenuta in NBR. Attacchi per prese di pressione. Pistone auto-pulente. Per flange EN 1092 con scartamento ISO 5752. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale. Limiti di impiego 0°C ÷ +70°C. Pmax 40 bar. Campo di pressione differenziale controllabile a valle 5-12 bar. Tipo Brandoni. DN 80.
F15 | 15.100 PN40 pressione regolabile 5-12 bar | DN 100 | Riduttore di pressione flangiato ad azione diretta a pistone con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Interno: acciaio inox. Molla: acciaio. Tenuta in NBR. Attacchi per prese di pressione. Pistone auto-pulente. Per flange EN 1092 con scartamento ISO 5752. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale. Limiti di impiego 0°C ÷ +70°C. Pmax 40 bar. Campo di pressione differenziale controllabile a valle 5-12 bar. Tipo Brandoni. | Riduttore di pressione flangiato ad azione diretta a pistone con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Interno: acciaio inox. Molla: acciaio. Tenuta in NBR. Attacchi per prese di pressione. Pistone auto-pulente. Per flange EN 1092 con scartamento ISO 5752. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale. Limiti di impiego 0°C ÷ +70°C. Pmax 40 bar. Campo di pressione differenziale controllabile a valle 5-12 bar. Tipo Brandoni. DN 100.
F15 | 15.100 PN40 pressione regolabile 5-12 bar | DN 125 | Riduttore di pressione flangiato ad azione diretta a pistone con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Interno: acciaio inox. Molla: acciaio. Tenuta in NBR. Attacchi per prese di pressione. Pistone auto-pulente. Per flange EN 1092 con scartamento ISO 5752. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale. Limiti di impiego 0°C ÷ +70°C. Pmax 40 bar. Campo di pressione differenziale controllabile a valle 5-12 bar. Tipo Brandoni. | Riduttore di pressione flangiato ad azione diretta a pistone con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Interno: acciaio inox. Molla: acciaio. Tenuta in NBR. Attacchi per prese di pressione. Pistone auto-pulente. Per flange EN 1092 con scartamento ISO 5752. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale. Limiti di impiego 0°C ÷ +70°C. Pmax 40 bar. Campo di pressione differenziale controllabile a valle 5-12 bar. Tipo Brandoni. DN 125.
F15 | 15.100 PN40 pressione regolabile 5-12 bar | DN 150 | Riduttore di pressione flangiato ad azione diretta a pistone con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Interno: acciaio inox. Molla: acciaio. Tenuta in NBR. Attacchi per prese di pressione. Pistone auto-pulente. Per flange EN 1092 con scartamento ISO 5752. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale. Limiti di impiego 0°C ÷ +70°C. Pmax 40 bar. Campo di pressione differenziale controllabile a valle 5-12 bar. Tipo Brandoni. | Riduttore di pressione flangiato ad azione diretta a pistone con corpo in ghisa sferoidale. Verniciatura interna ed esterna con smalto epossidico. Interno: acciaio inox. Molla: acciaio. Tenuta in NBR. Attacchi per prese di pressione. Pistone auto-pulente. Per flange EN 1092 con scartamento ISO 5752. Disponibile: strumento elettronico per misurare la portata e la pressione differenziale. Limiti di impiego 0°C ÷ +70°C. Pmax 40 bar. Campo di pressione differenziale controllabile a valle 5-12 bar. Tipo Brandoni. DN 150.