## W6.020
INTERCETTAZIONE
CORPO: GHISA GRIGIA GUARNIZIONE: NBR INTERNO: AISI 316
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
W6 | W6.020 NBR | DN 32 | Valvola di ritegno a disco wafer con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Disco: AISI 316. Molla in AISI 316. Tenuta in NBR vulcanizzata. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092 - ANSI B16,5. Scartamento EN 558-1/49 Idonea per installazione in orizzontale o verticale. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a disco wafer con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Disco: AISI 316. Molla in AISI 316. Tenuta in NBR vulcanizzata. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092 - ANSI B16,5. Scartamento EN 558-1/49 Idonea per installazione in orizzontale o verticale. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Conforme alla direttiva PED. DN 32. Tipo Brandoni.
W6 | W6.020 NBR | DN 40 | Valvola di ritegno a disco wafer con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Disco: AISI 316. Molla in AISI 316. Tenuta in NBR vulcanizzata. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092 - ANSI B16,5. Scartamento EN 558-1/49 Idonea per installazione in orizzontale o verticale. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a disco wafer con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Disco: AISI 316. Molla in AISI 316. Tenuta in NBR vulcanizzata. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092 - ANSI B16,5. Scartamento EN 558-1/49 Idonea per installazione in orizzontale o verticale. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Conforme alla direttiva PED. DN 40. Tipo Brandoni.
W6 | W6.020 NBR | DN 50 | Valvola di ritegno a disco wafer con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Disco: AISI 316. Molla in AISI 316. Tenuta in NBR vulcanizzata. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092 - ANSI B16,5. Scartamento EN 558-1/49 Idonea per installazione in orizzontale o verticale. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a disco wafer con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Disco: AISI 316. Molla in AISI 316. Tenuta in NBR vulcanizzata. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092 - ANSI B16,5. Scartamento EN 558-1/49 Idonea per installazione in orizzontale o verticale. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Conforme alla direttiva PED. DN 50. Tipo Brandoni.
W6 | W6.020 NBR | DN 65 | Valvola di ritegno a disco wafer con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Disco: AISI 316. Molla in AISI 316. Tenuta in NBR vulcanizzata. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092 - ANSI B16,5. Scartamento EN 558-1/49 Idonea per installazione in orizzontale o verticale. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a disco wafer con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Disco: AISI 316. Molla in AISI 316. Tenuta in NBR vulcanizzata. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092 - ANSI B16,5. Scartamento EN 558-1/49 Idonea per installazione in orizzontale o verticale. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Conforme alla direttiva PED. DN 65. Tipo Brandoni.
W6 | W6.020 NBR | DN 80 | Valvola di ritegno a disco wafer con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Disco: AISI 316. Molla in AISI 316. Tenuta in NBR vulcanizzata. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092 - ANSI B16,5. Scartamento EN 558-1/49 Idonea per installazione in orizzontale o verticale. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a disco wafer con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Disco: AISI 316. Molla in AISI 316. Tenuta in NBR vulcanizzata. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092 - ANSI B16,5. Scartamento EN 558-1/49 Idonea per installazione in orizzontale o verticale. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Conforme alla direttiva PED. DN 80. Tipo Brandoni.
W6 | W6.020 NBR | DN 100 | Valvola di ritegno a disco wafer con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Disco: AISI 316. Molla in AISI 316. Tenuta in NBR vulcanizzata. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092 - ANSI B16,5. Scartamento EN 558-1/49 Idonea per installazione in orizzontale o verticale. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a disco wafer con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Disco: AISI 316. Molla in AISI 316. Tenuta in NBR vulcanizzata. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092 - ANSI B16,5. Scartamento EN 558-1/49 Idonea per installazione in orizzontale o verticale. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Conforme alla direttiva PED. DN 100. Tipo Brandoni.
W6 | W6.020 NBR | DN 125 | Valvola di ritegno a disco wafer con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Disco: AISI 316. Molla in AISI 316. Tenuta in NBR vulcanizzata. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092 - ANSI B16,5. Scartamento EN 558-1/49 Idonea per installazione in orizzontale o verticale. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a disco wafer con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Disco: AISI 316. Molla in AISI 316. Tenuta in NBR vulcanizzata. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092 - ANSI B16,5. Scartamento EN 558-1/49 Idonea per installazione in orizzontale o verticale. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Conforme alla direttiva PED. DN 125. Tipo Brandoni.
W6 | W6.020 NBR | DN 150 | Valvola di ritegno a disco wafer con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Disco: AISI 316. Molla in AISI 316. Tenuta in NBR vulcanizzata. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092 - ANSI B16,5. Scartamento EN 558-1/49 Idonea per installazione in orizzontale o verticale. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a disco wafer con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Disco: AISI 316. Molla in AISI 316. Tenuta in NBR vulcanizzata. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092 - ANSI B16,5. Scartamento EN 558-1/49 Idonea per installazione in orizzontale o verticale. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Conforme alla direttiva PED. DN 150. Tipo Brandoni.

## W6.010
INTERCETTAZIONE
CORPO: GHISA GRIGIA GUARNIZIONE: NBR INTERNO: AISI 304
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
W6 | W6.010 NBR | DN 20 | Valvola di ritegno a disco wafer con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Disco: AISI 304. Molla in AISI 316. Tenuta in NBR vulcanizzata. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092 - ANSI B16,5. Scartamento EN 558-1/49. Idonea per installazione in orizzontale o verticale. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a disco wafer con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Disco: AISI 304. Molla in AISI 316. Tenuta in NBR vulcanizzata. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092 - ANSI B16,5. Scartamento EN 558-1/49. Idonea per installazione in orizzontale o verticale. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Conforme alla direttiva PED. DN 20. Tipo Brandoni.

## W6.626
INTERCETTAZIONE
CORPO: GHISA GRIGIA TENUTA: METALLO-METALLO INTERNO: AISI 316
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
W6 | W6.626 | DN 15 | Valvola di ritegno a disco wafer con corpo e disco in AISI 316. Molla in AISI 316. Tenuta metallo-metallo. Per flange EN 1092 - ANSI B16,5. Scartamento EN 558-1/49. Idonea per installazione in orizzontale o verticale. Limiti di impiego -20°C ÷ +350°C. Pmax 40 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a disco wafer con corpo e disco in AISI 316. Molla in AISI 316. Tenuta metallo-metallo. Per flange EN 1092 - ANSI B16,5. Scartamento EN 558-1/49. Idonea per installazione in orizzontale o verticale. Limiti di impiego -20°C ÷ +350°C. Pmax 40 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Conforme alla direttiva PED. DN 15. Tipo Brandoni.
W6 | W6.626 | DN 20 | Valvola di ritegno a disco wafer con corpo e disco in AISI 316. Molla in AISI 316. Tenuta metallo-metallo. Per flange EN 1092 - ANSI B16,5. Scartamento EN 558-1/49. Idonea per installazione in orizzontale o verticale. Limiti di impiego -20°C ÷ +350°C. Pmax 40 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a disco wafer con corpo e disco in AISI 316. Molla in AISI 316. Tenuta metallo-metallo. Per flange EN 1092 - ANSI B16,5. Scartamento EN 558-1/49. Idonea per installazione in orizzontale o verticale. Limiti di impiego -20°C ÷ +350°C. Pmax 40 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Conforme alla direttiva PED. DN 20. Tipo Brandoni.
W6 | W6.626 | DN 25 | Valvola di ritegno a disco wafer con corpo e disco in AISI 316. Molla in AISI 316. Tenuta metallo-metallo. Per flange EN 1092 - ANSI B16,5. Scartamento EN 558-1/49. Idonea per installazione in orizzontale o verticale. Limiti di impiego -20°C ÷ +350°C. Pmax 40 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a disco wafer con corpo e disco in AISI 316. Molla in AISI 316. Tenuta metallo-metallo. Per flange EN 1092 - ANSI B16,5. Scartamento EN 558-1/49. Idonea per installazione in orizzontale o verticale. Limiti di impiego -20°C ÷ +350°C. Pmax 40 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Conforme alla direttiva PED. DN 25. Tipo Brandoni.
W6 | W6.626 | DN 32 | Valvola di ritegno a disco wafer con corpo e disco in AISI 316. Molla in AISI 316. Tenuta metallo-metallo. Per flange EN 1092 - ANSI B16,5. Scartamento EN 558-1/49. Idonea per installazione in orizzontale o verticale. Limiti di impiego -20°C ÷ +350°C. Pmax 40 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a disco wafer con corpo e disco in AISI 316. Molla in AISI 316. Tenuta metallo-metallo. Per flange EN 1092 - ANSI B16,5. Scartamento EN 558-1/49. Idonea per installazione in orizzontale o verticale. Limiti di impiego -20°C ÷ +350°C. Pmax 40 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Conforme alla direttiva PED. DN 32. Tipo Brandoni.
W6 | W6.626 | DN 40 | Valvola di ritegno a disco wafer con corpo e disco in AISI 316. Molla in AISI 316. Tenuta metallo-metallo. Per flange EN 1092 - ANSI B16,5. Scartamento EN 558-1/49. Idonea per installazione in orizzontale o verticale. Limiti di impiego -20°C ÷ +350°C. Pmax 40 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a disco wafer con corpo e disco in AISI 316. Molla in AISI 316. Tenuta metallo-metallo. Per flange EN 1092 - ANSI B16,5. Scartamento EN 558-1/49. Idonea per installazione in orizzontale o verticale. Limiti di impiego -20°C ÷ +350°C. Pmax 40 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Conforme alla direttiva PED. DN 40. Tipo Brandoni.
W6 | W6.626 | DN 50 | Valvola di ritegno a disco wafer con corpo e disco in AISI 316. Molla in AISI 316. Tenuta metallo-metallo. Per flange EN 1092 - ANSI B16,5. Scartamento EN 558-1/49. Idonea per installazione in orizzontale o verticale. Limiti di impiego -20°C ÷ +350°C. Pmax 40 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a disco wafer con corpo e disco in AISI 316. Molla in AISI 316. Tenuta metallo-metallo. Per flange EN 1092 - ANSI B16,5. Scartamento EN 558-1/49. Idonea per installazione in orizzontale o verticale. Limiti di impiego -20°C ÷ +350°C. Pmax 40 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Conforme alla direttiva PED. DN 50. Tipo Brandoni.
W6 | W6.626 | DN 65 | Valvola di ritegno a disco wafer con corpo e disco in AISI 316. Molla in AISI 316. Tenuta metallo-metallo. Per flange EN 1092 - ANSI B16,5. Scartamento EN 558-1/49. Idonea per installazione in orizzontale o verticale. Limiti di impiego -20°C ÷ +350°C. Pmax 40 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a disco wafer con corpo e disco in AISI 316. Molla in AISI 316. Tenuta metallo-metallo. Per flange EN 1092 - ANSI B16,5. Scartamento EN 558-1/49. Idonea per installazione in orizzontale o verticale. Limiti di impiego -20°C ÷ +350°C. Pmax 40 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Conforme alla direttiva PED. DN 65.Tipo Brandoni.
W6 | W6.626 | DN 80 | Valvola di ritegno a disco wafer con corpo e disco in AISI 316. Molla in AISI 316. Tenuta metallo-metallo. Per flange EN 1092 - ANSI B16,5. Scartamento EN 558-1/49. Idonea per installazione in orizzontale o verticale. Limiti di impiego -20°C ÷ +350°C. Pmax 40 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a disco wafer con corpo e disco in AISI 316. Molla in AISI 316. Tenuta metallo-metallo. Per flange EN 1092 - ANSI B16,5. Scartamento EN 558-1/49. Idonea per installazione in orizzontale o verticale. Limiti di impiego -20°C ÷ +350°C. Pmax 40 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Conforme alla direttiva PED. DN 80. Tipo Brandoni.
W6 | W6.626 | DN 100 | Valvola di ritegno a disco wafer con corpo e disco in AISI 316. Molla in AISI 316. Tenuta metallo-metallo. Per flange EN 1092 - ANSI B16,5. Scartamento EN 558-1/49. Idonea per installazione in orizzontale o verticale. Limiti di impiego -20°C ÷ +350°C. Pmax 40 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a disco wafer con corpo e disco in AISI 316. Molla in AISI 316. Tenuta metallo-metallo. Per flange EN 1092 - ANSI B16,5. Scartamento EN 558-1/49. Idonea per installazione in orizzontale o verticale. Limiti di impiego -20°C ÷ +350°C. Pmax 40 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Conforme alla direttiva PED. DN 100. Tipo Brandoni.
W6 | W6.626 | DN 125 | Valvola di ritegno a disco wafer con corpo e disco in AISI 316. Molla in AISI 316. Tenuta metallo-metallo. Per flange EN 1092 - ANSI B16,5. Scartamento EN 558-1/49. Idonea per installazione in orizzontale o verticale. Limiti di impiego -20°C ÷ +350°C. Pmax 40 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a disco wafer con corpo e disco in AISI 316. Molla in AISI 316. Tenuta metallo-metallo. Per flange EN 1092 - ANSI B16,5. Scartamento EN 558-1/49. Idonea per installazione in orizzontale o verticale. Limiti di impiego -20°C ÷ +350°C. Pmax 40 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Conforme alla direttiva PED. DN 125. Tipo Brandoni.
W6 | W6.626 | DN 150 | Valvola di ritegno a disco wafer con corpo e disco in AISI 316. Molla in AISI 316. Tenuta metallo-metallo. Per flange EN 1092 - ANSI B16,5. Scartamento EN 558-1/49. Idonea per installazione in orizzontale o verticale. Limiti di impiego -20°C ÷ +350°C. Pmax 40 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Conforme alla direttiva PED. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a disco wafer con corpo e disco in AISI 316. Molla in AISI 316. Tenuta metallo-metallo. Per flange EN 1092 - ANSI B16,5. Scartamento EN 558-1/49. Idonea per installazione in orizzontale o verticale. Limiti di impiego -20°C ÷ +350°C. Pmax 40 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Conforme alla direttiva PED.DN 150. Tipo Brandoni.