## D6.021
INTERCETTAZIONE
CORPO: GHISA GRIGIA GUARNIZIONE: EPDM OTTURATORE: AISI 304
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
D6 | D6.021 EPDM | DN 40 | Valvola di ritegno a doppio battente wafer con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Otturatore in AISI 304. Molla in AISI 302, tenuta in EPDM. Guarnizione vulcanizzata sul corpo. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558/1. Idonea per installazione tra due controfange. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a doppio battente wafer con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Otturatore in AISI 304. Molla in AISI 302, tenuta in EPDM. Guarnizione vulcanizzata sul corpo. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558/1. Idonea per installazione tra due controfange. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. DN 40.
D6 | D6.021 EPDM | DN 50 | Valvola di ritegno a doppio battente wafer con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Otturatore in AISI 304. Molla in AISI 302, tenuta in EPDM. Guarnizione vulcanizzata sul corpo. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558/1. Idonea per installazione tra due controfange. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a doppio battente wafer con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Otturatore in AISI 304. Molla in AISI 302, tenuta in EPDM. Guarnizione vulcanizzata sul corpo. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558/1. Idonea per installazione tra due controfange. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. DN 50.
D6 | D6.021 EPDM | DN 65 | Valvola di ritegno a doppio battente wafer con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Otturatore in AISI 304. Molla in AISI 302, tenuta in EPDM. Guarnizione vulcanizzata sul corpo. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558/1. Idonea per installazione tra due controfange. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a doppio battente wafer con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Otturatore in AISI 304. Molla in AISI 302, tenuta in EPDM. Guarnizione vulcanizzata sul corpo. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558/1. Idonea per installazione tra due controfange. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. DN 65.
D6 | D6.021 EPDM | DN 80 | Valvola di ritegno a doppio battente wafer con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Otturatore in AISI 304. Molla in AISI 302, tenuta in EPDM. Guarnizione vulcanizzata sul corpo. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558/1. Idonea per installazione tra due controfange. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a doppio battente wafer con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Otturatore in AISI 304. Molla in AISI 302, tenuta in EPDM. Guarnizione vulcanizzata sul corpo. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558/1. Idonea per installazione tra due controfange. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni.DN 80.
D6 | D6.021 EPDM | DN 100 | Valvola di ritegno a doppio battente wafer con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Otturatore in AISI 304. Molla in AISI 302, tenuta in EPDM. Guarnizione vulcanizzata sul corpo. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558/1. Idonea per installazione tra due controfange. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a doppio battente wafer con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Otturatore in AISI 304. Molla in AISI 302, tenuta in EPDM. Guarnizione vulcanizzata sul corpo. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558/1. Idonea per installazione tra due controfange. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. DN 100.
D6 | D6.021 EPDM | DN 125 | Valvola di ritegno a doppio battente wafer con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Otturatore in AISI 304. Molla in AISI 302, tenuta in EPDM. Guarnizione vulcanizzata sul corpo. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558/1. Idonea per installazione tra due controfange. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a doppio battente wafer con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Otturatore in AISI 304. Molla in AISI 302, tenuta in EPDM. Guarnizione vulcanizzata sul corpo. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558/1. Idonea per installazione tra due controfange. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. DN 125.
D6 | D6.021 EPDM | DN 150 | Valvola di ritegno a doppio battente wafer con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Otturatore in AISI 304. Molla in AISI 302, tenuta in EPDM. Guarnizione vulcanizzata sul corpo. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558/1. Idonea per installazione tra due controfange. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a doppio battente wafer con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Otturatore in AISI 304. Molla in AISI 302, tenuta in EPDM. Guarnizione vulcanizzata sul corpo. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558/1. Idonea per installazione tra due controfange. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. DN 150.
D6 | D6.021 EPDM | DN 200 | Valvola di ritegno a doppio battente wafer con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Otturatore in AISI 304. Molla in AISI 302, tenuta in EPDM. Guarnizione vulcanizzata sul corpo. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558/1. Idonea per installazione tra due controfange. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a doppio battente wafer con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Otturatore in AISI 304. Molla in AISI 302, tenuta in EPDM. Guarnizione vulcanizzata sul corpo. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558/1. Idonea per installazione tra due controfange. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. DN 200.
D6 | D6.021 EPDM | DN 250 | Valvola di ritegno a doppio battente wafer con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Otturatore in AISI 304. Molla in AISI 302, tenuta in EPDM. Guarnizione vulcanizzata sul corpo. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558/1. Idonea per installazione tra due controfange. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a doppio battente wafer con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Otturatore in AISI 304. Molla in AISI 302, tenuta in EPDM. Guarnizione vulcanizzata sul corpo. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558/1. Idonea per installazione tra due controfange. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. DN 250.
D6 | D6.021 EPDM | DN 300 | Valvola di ritegno a doppio battente wafer con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Otturatore in AISI 304. Molla in AISI 302, tenuta in EPDM. Guarnizione vulcanizzata sul corpo. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558/1. Idonea per installazione tra due controfange. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a doppio battente wafer con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Otturatore in AISI 304. Molla in AISI 302, tenuta in EPDM. Guarnizione vulcanizzata sul corpo. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558/1. Idonea per installazione tra due controfange. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. DN 300.
D6 | D6.021 EPDM | DN 350 | Valvola di ritegno a doppio battente wafer con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Otturatore in AISI 304. Molla in AISI 302, tenuta in EPDM. Guarnizione vulcanizzata sul corpo. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558/1. Idonea per installazione tra due controfange. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a doppio battente wafer con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Otturatore in AISI 304. Molla in AISI 302, tenuta in EPDM. Guarnizione vulcanizzata sul corpo. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558/1. Idonea per installazione tra due controfange. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. DN 350.
D6 | D6.021 EPDM | DN 400 | Valvola di ritegno a doppio battente wafer con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Otturatore in AISI 304. Molla in AISI 302, tenuta in EPDM. Guarnizione vulcanizzata sul corpo. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558/1. Idonea per installazione tra due controfange. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a doppio battente wafer con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Otturatore in AISI 304. Molla in AISI 302, tenuta in EPDM. Guarnizione vulcanizzata sul corpo. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558/1. Idonea per installazione tra due controfange. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. DN 400.
D6 | D6.021 EPDM | DN 450 | Valvola di ritegno a doppio battente wafer con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Otturatore in AISI 304. Molla in AISI 302, tenuta in EPDM. Guarnizione vulcanizzata sul corpo. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558/1. Idonea per installazione tra due controfange. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a doppio battente wafer con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Otturatore in AISI 304. Molla in AISI 302, tenuta in EPDM. Guarnizione vulcanizzata sul corpo. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558/1. Idonea per installazione tra due controfange. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. DN 450.
D6 | D6.021 EPDM | DN 500 | Valvola di ritegno a doppio battente wafer con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Otturatore in AISI 304. Molla in AISI 302, tenuta in EPDM. Guarnizione vulcanizzata sul corpo. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558/1. Idonea per installazione tra due controfange. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a doppio battente wafer con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Otturatore in AISI 304. Molla in AISI 302, tenuta in EPDM. Guarnizione vulcanizzata sul corpo. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558/1. Idonea per installazione tra due controfange. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. DN 500.
D6 | D6.021 EPDM | DN 600 | Valvola di ritegno a doppio battente wafer con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Otturatore in AISI 304. Molla in AISI 302, tenuta in EPDM. Guarnizione vulcanizzata sul corpo. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558/1. Idonea per installazione tra due controfange. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a doppio battente wafer con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Otturatore in AISI 304. Molla in AISI 302, tenuta in EPDM. Guarnizione vulcanizzata sul corpo. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558/1. Idonea per installazione tra due controfange. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. DN 600.

## D6.031
INTERCETTAZIONE
CORPO: GHISA GRIGIA GUARNIZIONE: EPDM OTTURATORE: GHISA SFEROIDALE
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
D6 | D6.031 EPDM | DN 40 | Valvola di ritegno a doppio battente wafer con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Otturatore in ghisa sferoidale . Molla in AISI 302, tenuta in EPDM. Guarnizione vulcanizzata sul corpo. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558/1. Idonea per installazione tra due controfange. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a doppio battente wafer con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Otturatore in ghisa sferoidale . Molla in AISI 302, tenuta in EPDM. Guarnizione vulcanizzata sul corpo. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558/1. Idonea per installazione tra due controfange. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. DN 40.
D6 | D6.031 EPDM | DN 50 | Valvola di ritegno a doppio battente wafer con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Otturatore in ghisa sferoidale . Molla in AISI 302, tenuta in EPDM. Guarnizione vulcanizzata sul corpo. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558/1. Idonea per installazione tra due controfange. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a doppio battente wafer con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Otturatore in ghisa sferoidale . Molla in AISI 302, tenuta in EPDM. Guarnizione vulcanizzata sul corpo. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558/1. Idonea per installazione tra due controfange. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. DN 50.
D6 | D6.031 EPDM | DN 65 | Valvola di ritegno a doppio battente wafer con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Otturatore in ghisa sferoidale . Molla in AISI 302, tenuta in EPDM. Guarnizione vulcanizzata sul corpo. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558/1. Idonea per installazione tra due controfange. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a doppio battente wafer con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Otturatore in ghisa sferoidale . Molla in AISI 302, tenuta in EPDM. Guarnizione vulcanizzata sul corpo. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558/1. Idonea per installazione tra due controfange. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. DN 65.
D6 | D6.031 EPDM | DN 80 | Valvola di ritegno a doppio battente wafer con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Otturatore in ghisa sferoidale . Molla in AISI 302, tenuta in EPDM. Guarnizione vulcanizzata sul corpo. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558/1. Idonea per installazione tra due controfange. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a doppio battente wafer con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Otturatore in ghisa sferoidale . Molla in AISI 302, tenuta in EPDM. Guarnizione vulcanizzata sul corpo. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558/1. Idonea per installazione tra due controfange. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. DN 80.
D6 | D6.031 EPDM | DN 100 | Valvola di ritegno a doppio battente wafer con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Otturatore in ghisa sferoidale . Molla in AISI 302, tenuta in EPDM. Guarnizione vulcanizzata sul corpo. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558/1. Idonea per installazione tra due controfange. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a doppio battente wafer con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Otturatore in ghisa sferoidale . Molla in AISI 302, tenuta in EPDM. Guarnizione vulcanizzata sul corpo. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558/1. Idonea per installazione tra due controfange. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. DN 100.
D6 | D6.031 EPDM | DN 125 | Valvola di ritegno a doppio battente wafer con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Otturatore in ghisa sferoidale . Molla in AISI 302, tenuta in EPDM. Guarnizione vulcanizzata sul corpo. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558/1. Idonea per installazione tra due controfange. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a doppio battente wafer con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Otturatore in ghisa sferoidale . Molla in AISI 302, tenuta in EPDM. Guarnizione vulcanizzata sul corpo. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558/1. Idonea per installazione tra due controfange. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. DN 125.
D6 | D6.031 EPDM | DN 150 | Valvola di ritegno a doppio battente wafer con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Otturatore in ghisa sferoidale . Molla in AISI 302, tenuta in EPDM. Guarnizione vulcanizzata sul corpo. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558/1. Idonea per installazione tra due controfange. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a doppio battente wafer con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Otturatore in ghisa sferoidale . Molla in AISI 302, tenuta in EPDM. Guarnizione vulcanizzata sul corpo. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558/1. Idonea per installazione tra due controfange. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. DN 150.
D6 | D6.031 EPDM | DN 200 | Valvola di ritegno a doppio battente wafer con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Otturatore in ghisa sferoidale . Molla in AISI 302, tenuta in EPDM. Guarnizione vulcanizzata sul corpo. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558/1. Idonea per installazione tra due controfange. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a doppio battente wafer con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Otturatore in ghisa sferoidale . Molla in AISI 302, tenuta in EPDM. Guarnizione vulcanizzata sul corpo. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558/1. Idonea per installazione tra due controfange. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. DN 200.
D6 | D6.031 EPDM | DN 250 | Valvola di ritegno a doppio battente wafer con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Otturatore in ghisa sferoidale . Molla in AISI 302, tenuta in EPDM. Guarnizione vulcanizzata sul corpo. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558/1. Idonea per installazione tra due controfange. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a doppio battente wafer con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Otturatore in ghisa sferoidale . Molla in AISI 302, tenuta in EPDM. Guarnizione vulcanizzata sul corpo. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558/1. Idonea per installazione tra due controfange. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. DN 250.
D6 | D6.031 EPDM | DN 300 | Valvola di ritegno a doppio battente wafer con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Otturatore in ghisa sferoidale . Molla in AISI 302, tenuta in EPDM. Guarnizione vulcanizzata sul corpo. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558/1. Idonea per installazione tra due controfange. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a doppio battente wafer con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Otturatore in ghisa sferoidale . Molla in AISI 302, tenuta in EPDM. Guarnizione vulcanizzata sul corpo. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558/1. Idonea per installazione tra due controfange. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. DN 300.
D6 | D6.031 EPDM | DN 350 | Valvola di ritegno a doppio battente wafer con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Otturatore in ghisa sferoidale . Molla in AISI 302, tenuta in EPDM. Guarnizione vulcanizzata sul corpo. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558/1. Idonea per installazione tra due controfange. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a doppio battente wafer con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Otturatore in ghisa sferoidale . Molla in AISI 302, tenuta in EPDM. Guarnizione vulcanizzata sul corpo. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558/1. Idonea per installazione tra due controfange. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. DN 350.
D6 | D6.031 EPDM | DN 400 | Valvola di ritegno a doppio battente wafer con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Otturatore in ghisa sferoidale . Molla in AISI 302, tenuta in EPDM. Guarnizione vulcanizzata sul corpo. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558/1. Idonea per installazione tra due controfange. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a doppio battente wafer con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Otturatore in ghisa sferoidale . Molla in AISI 302, tenuta in EPDM. Guarnizione vulcanizzata sul corpo. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558/1. Idonea per installazione tra due controfange. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar.Tipo Brandoni. DN 400.
D6 | D6.031 EPDM | DN 450 | Valvola di ritegno a doppio battente wafer con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Otturatore in ghisa sferoidale . Molla in AISI 302, tenuta in EPDM. Guarnizione vulcanizzata sul corpo. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558/1. Idonea per installazione tra due controfange. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a doppio battente wafer con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Otturatore in ghisa sferoidale . Molla in AISI 302, tenuta in EPDM. Guarnizione vulcanizzata sul corpo. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558/1. Idonea per installazione tra due controfange. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni.DN 450.
D6 | D6.031 EPDM | DN 500 | Valvola di ritegno a doppio battente wafer con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Otturatore in ghisa sferoidale . Molla in AISI 302, tenuta in EPDM. Guarnizione vulcanizzata sul corpo. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558/1. Idonea per installazione tra due controfange. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a doppio battente wafer con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Otturatore in ghisa sferoidale . Molla in AISI 302, tenuta in EPDM. Guarnizione vulcanizzata sul corpo. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558/1. Idonea per installazione tra due controfange. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. DN 500.
D6 | D6.031 EPDM | DN 600 | Valvola di ritegno a doppio battente wafer con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Otturatore in ghisa sferoidale . Molla in AISI 302, tenuta in EPDM. Guarnizione vulcanizzata sul corpo. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558/1. Idonea per installazione tra due controfange. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a doppio battente wafer con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Otturatore in ghisa sferoidale . Molla in AISI 302, tenuta in EPDM. Guarnizione vulcanizzata sul corpo. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558/1. Idonea per installazione tra due controfange. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. DN 600.

## D6.622
INTERCETTAZIONE
CORPO: ACCIAIO CF8M GUARNIZIONE: FKM OTTURATORE: ACCIAIO CF8M
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
D6 | D6.622 FKM | DN 40 | Valvola di ritegno a doppio battente wafer con corpo in acciaio CF8M. Otturatore in acciaio CF8M. Molla in AISI 302, tenuta in FKM. Guarnizione vulcanizzata sul corpo. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558/1. Idonea per installazione tra due controfange. Limiti di impiego -20°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a doppio battente wafer con corpo in acciaio CF8M. Otturatore in acciaio CF8M. Molla in AISI 302, tenuta in FKM. Guarnizione vulcanizzata sul corpo. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558/1. Idonea per installazione tra due controfange. Limiti di impiego -20°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar.Tipo Brandoni. DN 40.
D6 | D6.622 FKM | DN 50 | Valvola di ritegno a doppio battente wafer con corpo in acciaio CF8M. Otturatore in acciaio CF8M. Molla in AISI 302, tenuta in FKM. Guarnizione vulcanizzata sul corpo. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558/1. Idonea per installazione tra due controfange. Limiti di impiego -20°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a doppio battente wafer con corpo in acciaio CF8M. Otturatore in acciaio CF8M. Molla in AISI 302, tenuta in FKM. Guarnizione vulcanizzata sul corpo. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558/1. Idonea per installazione tra due controfange. Limiti di impiego -20°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. DN 50.
D6 | D6.622 FKM | DN 65 | Valvola di ritegno a doppio battente wafer con corpo in acciaio CF8M. Otturatore in acciaio CF8M. Molla in AISI 302, tenuta in FKM. Guarnizione vulcanizzata sul corpo. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558/1. Idonea per installazione tra due controfange. Limiti di impiego -20°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a doppio battente wafer con corpo in acciaio CF8M. Otturatore in acciaio CF8M. Molla in AISI 302, tenuta in FKM. Guarnizione vulcanizzata sul corpo. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558/1. Idonea per installazione tra due controfange. Limiti di impiego -20°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. DN 65.
D6 | D6.622 FKM | DN 80 | Valvola di ritegno a doppio battente wafer con corpo in acciaio CF8M. Otturatore in acciaio CF8M. Molla in AISI 302, tenuta in FKM. Guarnizione vulcanizzata sul corpo. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558/1. Idonea per installazione tra due controfange. Limiti di impiego -20°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a doppio battente wafer con corpo in acciaio CF8M. Otturatore in acciaio CF8M. Molla in AISI 302, tenuta in FKM. Guarnizione vulcanizzata sul corpo. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558/1. Idonea per installazione tra due controfange. Limiti di impiego -20°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. DN 80.
D6 | D6.622 FKM | DN 100 | Valvola di ritegno a doppio battente wafer con corpo in acciaio CF8M. Otturatore in acciaio CF8M. Molla in AISI 302, tenuta in FKM. Guarnizione vulcanizzata sul corpo. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558/1. Idonea per installazione tra due controfange. Limiti di impiego -20°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a doppio battente wafer con corpo in acciaio CF8M. Otturatore in acciaio CF8M. Molla in AISI 302, tenuta in FKM. Guarnizione vulcanizzata sul corpo. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558/1. Idonea per installazione tra due controfange. Limiti di impiego -20°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. DN 100.
D6 | D6.622 FKM | DN 125 | Valvola di ritegno a doppio battente wafer con corpo in acciaio CF8M. Otturatore in acciaio CF8M. Molla in AISI 302, tenuta in FKM. Guarnizione vulcanizzata sul corpo. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558/1. Idonea per installazione tra due controfange. Limiti di impiego -20°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a doppio battente wafer con corpo in acciaio CF8M. Otturatore in acciaio CF8M. Molla in AISI 302, tenuta in FKM. Guarnizione vulcanizzata sul corpo. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558/1. Idonea per installazione tra due controfange. Limiti di impiego -20°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. DN 125.
D6 | D6.622 FKM | DN 150 | Valvola di ritegno a doppio battente wafer con corpo in acciaio CF8M. Otturatore in acciaio CF8M. Molla in AISI 302, tenuta in FKM. Guarnizione vulcanizzata sul corpo. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558/1. Idonea per installazione tra due controfange. Limiti di impiego -20°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a doppio battente wafer con corpo in acciaio CF8M. Otturatore in acciaio CF8M. Molla in AISI 302, tenuta in FKM. Guarnizione vulcanizzata sul corpo. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558/1. Idonea per installazione tra due controfange. Limiti di impiego -20°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. DN 150.
D6 | D6.622 FKM | DN 200 | Valvola di ritegno a doppio battente wafer con corpo in acciaio CF8M. Otturatore in acciaio CF8M. Molla in AISI 302, tenuta in FKM. Guarnizione vulcanizzata sul corpo. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558/1. Idonea per installazione tra due controfange. Limiti di impiego -20°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a doppio battente wafer con corpo in acciaio CF8M. Otturatore in acciaio CF8M. Molla in AISI 302, tenuta in FKM. Guarnizione vulcanizzata sul corpo. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558/1. Idonea per installazione tra due controfange. Limiti di impiego -20°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. DN 200.
D6 | D6.622 FKM | DN 250 | Valvola di ritegno a doppio battente wafer con corpo in acciaio CF8M. Otturatore in acciaio CF8M. Molla in AISI 302, tenuta in FKM. Guarnizione vulcanizzata sul corpo. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558/1. Idonea per installazione tra due controfange. Limiti di impiego -20°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a doppio battente wafer con corpo in acciaio CF8M. Otturatore in acciaio CF8M. Molla in AISI 302, tenuta in FKM. Guarnizione vulcanizzata sul corpo. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558/1. Idonea per installazione tra due controfange. Limiti di impiego -20°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. DN 250.
D6 | D6.622 FKM | DN 300 | Valvola di ritegno a doppio battente wafer con corpo in acciaio CF8M. Otturatore in acciaio CF8M. Molla in AISI 302, tenuta in FKM. Guarnizione vulcanizzata sul corpo. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558/1. Idonea per installazione tra due controfange. Limiti di impiego -20°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a doppio battente wafer con corpo in acciaio CF8M. Otturatore in acciaio CF8M. Molla in AISI 302, tenuta in FKM. Guarnizione vulcanizzata sul corpo. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558/1. Idonea per installazione tra due controfange. Limiti di impiego -20°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar.Tipo Brandoni. DN 300.
D6 | D6.622 FKM | DN 350 | Valvola di ritegno a doppio battente wafer con corpo in acciaio CF8M. Otturatore in acciaio CF8M. Molla in AISI 302, tenuta in FKM. Guarnizione vulcanizzata sul corpo. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558/1. Idonea per installazione tra due controfange. Limiti di impiego -20°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a doppio battente wafer con corpo in acciaio CF8M. Otturatore in acciaio CF8M. Molla in AISI 302, tenuta in FKM. Guarnizione vulcanizzata sul corpo. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558/1. Idonea per installazione tra due controfange. Limiti di impiego -20°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. DN 350.
D6 | D6.622 FKM | DN 400 | Valvola di ritegno a doppio battente wafer con corpo in acciaio CF8M. Otturatore in acciaio CF8M. Molla in AISI 302, tenuta in FKM. Guarnizione vulcanizzata sul corpo. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558/1. Idonea per installazione tra due controfange. Limiti di impiego -20°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a doppio battente wafer con corpo in acciaio CF8M. Otturatore in acciaio CF8M. Molla in AISI 302, tenuta in FKM. Guarnizione vulcanizzata sul corpo. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558/1. Idonea per installazione tra due controfange. Limiti di impiego -20°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. DN 400.
D6 | D6.622 FKM | DN 450 | Valvola di ritegno a doppio battente wafer con corpo in acciaio CF8M. Otturatore in acciaio CF8M. Molla in AISI 302, tenuta in FKM. Guarnizione vulcanizzata sul corpo. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558/1. Idonea per installazione tra due controfange. Limiti di impiego -20°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a doppio battente wafer con corpo in acciaio CF8M. Otturatore in acciaio CF8M. Molla in AISI 302, tenuta in FKM. Guarnizione vulcanizzata sul corpo. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558/1. Idonea per installazione tra due controfange. Limiti di impiego -20°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni.DN 450.
D6 | D6.622 FKM | DN 500 | Valvola di ritegno a doppio battente wafer con corpo in acciaio CF8M. Otturatore in acciaio CF8M. Molla in AISI 302, tenuta in FKM. Guarnizione vulcanizzata sul corpo. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558/1. Idonea per installazione tra due controfange. Limiti di impiego -20°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a doppio battente wafer con corpo in acciaio CF8M. Otturatore in acciaio CF8M. Molla in AISI 302, tenuta in FKM. Guarnizione vulcanizzata sul corpo. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558/1. Idonea per installazione tra due controfange. Limiti di impiego -20°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. DN 500.
D6 | D6.622 FKM | DN 600 | Valvola di ritegno a doppio battente wafer con corpo in acciaio CF8M. Otturatore in acciaio CF8M. Molla in AISI 302, tenuta in FKM. Guarnizione vulcanizzata sul corpo. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558/1. Idonea per installazione tra due controfange. Limiti di impiego -20°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a doppio battente wafer con corpo in acciaio CF8M. Otturatore in acciaio CF8M. Molla in AISI 302, tenuta in FKM. Guarnizione vulcanizzata sul corpo. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558/1. Idonea per installazione tra due controfange. Limiti di impiego -20°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,1 bar. Tipo Brandoni. DN 600.