## F7.100
INTERCETTAZIONE
CORPO: GHISA SFEROIDALE GUARNIZIONE: NBR PALLA: NBR
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
07 | F7.100 NBR | DN 50 | Valvola di ritegno flangiata a palla ispezionabile con corpo in ghisa sferoidale e palla rivestita in NBR. Tenuta o-ring in NBR. Coperchio superiore ispezionabile. Autopulenti. Verniciatura interna ed esterna in smalto epossidico. Per flangie EN 1092. Scartamento EN 558-1. Limiti di impiego -10°C ÷ +70°C. Pmax 16 bar. Pressione minima 0,3 bar. Contropressione minima 0,5 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno flangiata a palla ispezionabile con corpo in ghisa sferoidale e palla rivestita in NBR. Tenuta o-ring in NBR. Coperchio superiore ispezionabile. Autopulenti. Verniciatura interna ed esterna in smalto epossidico. Per flangie EN 1092. Scartamento EN 558-1. Limiti di impiego -10°C ÷ +70°C. Pmax 16 bar. Pressione minima 0,3 bar. Contropressione minima 0,5 bar. DN 50. Tipo Brandoni.
07 | F7.100 NBR | DN 65 | Valvola di ritegno flangiata a palla ispezionabile con corpo in ghisa sferoidale e palla rivestita in NBR. Tenuta o-ring in NBR. Coperchio superiore ispezionabile. Autopulenti. Verniciatura interna ed esterna in smalto epossidico. Per flangie EN 1092. Scartamento EN 558-1. Limiti di impiego -10°C ÷ +70°C. Pmax 16 bar. Pressione minima 0,3 bar. Contropressione minima 0,5 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno flangiata a palla ispezionabile con corpo in ghisa sferoidale e palla rivestita in NBR. Tenuta o-ring in NBR. Coperchio superiore ispezionabile. Autopulenti. Verniciatura interna ed esterna in smalto epossidico. Per flangie EN 1092. Scartamento EN 558-1. Limiti di impiego -10°C ÷ +70°C. Pmax 16 bar. Pressione minima 0,3 bar. Contropressione minima 0,5 bar. DN 65. Tipo Brandoni.
07 | F7.100 NBR | DN 80 | Valvola di ritegno flangiata a palla ispezionabile con corpo in ghisa sferoidale e palla rivestita in NBR. Tenuta o-ring in NBR. Coperchio superiore ispezionabile. Autopulenti. Verniciatura interna ed esterna in smalto epossidico. Per flangie EN 1092. Scartamento EN 558-1. Limiti di impiego -10°C ÷ +70°C. Pmax 16 bar. Pressione minima 0,3 bar. Contropressione minima 0,5 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno flangiata a palla ispezionabile con corpo in ghisa sferoidale e palla rivestita in NBR. Tenuta o-ring in NBR. Coperchio superiore ispezionabile. Autopulenti. Verniciatura interna ed esterna in smalto epossidico. Per flangie EN 1092. Scartamento EN 558-1. Limiti di impiego -10°C ÷ +70°C. Pmax 16 bar. Pressione minima 0,3 bar. Contropressione minima 0,5 bar. DN 80. Tipo Brandoni.
07 | F7.100 NBR | DN 100 | Valvola di ritegno flangiata a palla ispezionabile con corpo in ghisa sferoidale e palla rivestita in NBR. Tenuta o-ring in NBR. Coperchio superiore ispezionabile. Autopulenti. Verniciatura interna ed esterna in smalto epossidico. Per flangie EN 1092. Scartamento EN 558-1. Limiti di impiego -10°C ÷ +70°C. Pmax 16 bar. Pressione minima 0,3 bar. Contropressione minima 0,5 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno flangiata a palla ispezionabile con corpo in ghisa sferoidale e palla rivestita in NBR. Tenuta o-ring in NBR. Coperchio superiore ispezionabile. Autopulenti. Verniciatura interna ed esterna in smalto epossidico. Per flangie EN 1092. Scartamento EN 558-1. Limiti di impiego -10°C ÷ +70°C. Pmax 16 bar. Pressione minima 0,3 bar. Contropressione minima 0,5 bar. DN 100. Tipo Brandoni.
07 | F7.100 NBR | DN 125 | Valvola di ritegno flangiata a palla ispezionabile con corpo in ghisa sferoidale e palla rivestita in NBR. Tenuta o-ring in NBR. Coperchio superiore ispezionabile. Autopulenti. Verniciatura interna ed esterna in smalto epossidico. Per flangie EN 1092. Scartamento EN 558-1. Limiti di impiego -10°C ÷ +70°C. Pmax 16 bar. Pressione minima 0,3 bar. Contropressione minima 0,5 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno flangiata a palla ispezionabile con corpo in ghisa sferoidale e palla rivestita in NBR. Tenuta o-ring in NBR. Coperchio superiore ispezionabile. Autopulenti. Verniciatura interna ed esterna in smalto epossidico. Per flangie EN 1092. Scartamento EN 558-1. Limiti di impiego -10°C ÷ +70°C. Pmax 16 bar. Pressione minima 0,3 bar. Contropressione minima 0,5 bar. DN 125. Tipo Brandoni.
07 | F7.100 NBR | DN 150 | Valvola di ritegno flangiata a palla ispezionabile con corpo in ghisa sferoidale e palla rivestita in NBR. Tenuta o-ring in NBR. Coperchio superiore ispezionabile. Autopulenti. Verniciatura interna ed esterna in smalto epossidico. Per flangie EN 1092. Scartamento EN 558-1. Limiti di impiego -10°C ÷ +70°C. Pmax 16 bar. Pressione minima 0,3 bar. Contropressione minima 0,5 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno flangiata a palla ispezionabile con corpo in ghisa sferoidale e palla rivestita in NBR. Tenuta o-ring in NBR. Coperchio superiore ispezionabile. Autopulenti. Verniciatura interna ed esterna in smalto epossidico. Per flangie EN 1092. Scartamento EN 558-1. Limiti di impiego -10°C ÷ +70°C. Pmax 16 bar. Pressione minima 0,3 bar. Contropressione minima 0,5 bar. DN 150. Tipo Brandoni.
07 | F7.100 NBR | DN 200 | Valvola di ritegno flangiata a palla ispezionabile con corpo in ghisa sferoidale e palla rivestita in NBR. Tenuta o-ring in NBR. Coperchio superiore ispezionabile. Autopulenti. Verniciatura interna ed esterna in smalto epossidico. Per flangie EN 1092. Scartamento EN 558-1. Limiti di impiego -10°C ÷ +70°C. Pmax 10 bar. Pressione minima 0,3 bar. Contropressione minima 0,5 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno flangiata a palla ispezionabile con corpo in ghisa sferoidale e palla rivestita in NBR. Tenuta o-ring in NBR. Coperchio superiore ispezionabile. Autopulenti. Verniciatura interna ed esterna in smalto epossidico. Per flangie EN 1092. Scartamento EN 558-1. Limiti di impiego -10°C ÷ +70°C. Pmax 10 bar. Pressione minima 0,3 bar. Contropressione minima 0,5 bar. DN 200. Tipo Brandoni.
07 | F7.100 NBR | DN 250 | Valvola di ritegno flangiata a palla ispezionabile con corpo in ghisa sferoidale e palla rivestita in NBR. Tenuta o-ring in NBR. Coperchio superiore ispezionabile. Autopulenti. Verniciatura interna ed esterna in smalto epossidico. Per flangie EN 1092. Scartamento EN 558-1. Limiti di impiego -10°C ÷ +70°C. Pmax 10 bar. Pressione minima 0,3 bar. Contropressione minima 0,5 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno flangiata a palla ispezionabile con corpo in ghisa sferoidale e palla rivestita in NBR. Tenuta o-ring in NBR. Coperchio superiore ispezionabile. Autopulenti. Verniciatura interna ed esterna in smalto epossidico. Per flangie EN 1092. Scartamento EN 558-1. Limiti di impiego -10°C ÷ +70°C. Pmax 10 bar. Pressione minima 0,3 bar. Contropressione minima 0,5 bar. DN 250. Tipo Brandoni.
07 | F7.100 NBR | DN 300 | Valvola di ritegno flangiata a palla ispezionabile con corpo in ghisa sferoidale e palla rivestita in NBR. Tenuta o-ring in NBR. Coperchio superiore ispezionabile. Autopulenti. Verniciatura interna ed esterna in smalto epossidico. Per flangie EN 1092. Scartamento EN 558-1. Limiti di impiego -10°C ÷ +70°C. Pmax 10 bar. Pressione minima 0,3 bar. Contropressione minima 0,5 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno flangiata a palla ispezionabile con corpo in ghisa sferoidale e palla rivestita in NBR. Tenuta o-ring in NBR. Coperchio superiore ispezionabile. Autopulenti. Verniciatura interna ed esterna in smalto epossidico. Per flangie EN 1092. Scartamento EN 558-1. Limiti di impiego -10°C ÷ +70°C. Pmax 10 bar. Pressione minima 0,3 bar. Contropressione minima 0,5 bar. DN 300. Tipo Brandoni.
07 | F7.100 NBR | DN 350 | Valvola di ritegno flangiata a palla ispezionabile con corpo in ghisa sferoidale e palla rivestita in NBR. Tenuta o-ring in NBR. Coperchio superiore ispezionabile. Autopulenti. Verniciatura interna ed esterna in smalto epossidico. Per flangie EN 1092. Scartamento EN 558-1. Limiti di impiego -10°C ÷ +70°C. Pmax 10 bar. Pressione minima 0,3 bar. Contropressione minima 0,5 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno flangiata a palla ispezionabile con corpo in ghisa sferoidale e palla rivestita in NBR. Tenuta o-ring in NBR. Coperchio superiore ispezionabile. Autopulenti. Verniciatura interna ed esterna in smalto epossidico. Per flangie EN 1092. Scartamento EN 558-1. Limiti di impiego -10°C ÷ +70°C. Pmax 10 bar. Pressione minima 0,3 bar. Contropressione minima 0,5 bar. DN 350. Tipo Brandoni.
07 | F7.100 NBR | DN 400 | Valvola di ritegno flangiata a palla ispezionabile con corpo in ghisa sferoidale e palla rivestita in NBR. Tenuta o-ring in NBR. Coperchio superiore ispezionabile. Autopulenti. Verniciatura interna ed esterna in smalto epossidico. Per flangie EN 1092. Scartamento EN 558-1. Limiti di impiego -10°C ÷ +70°C. Pmax 10 bar. Pressione minima 0,3 bar. Contropressione minima 0,5 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno flangiata a palla ispezionabile con corpo in ghisa sferoidale e palla rivestita in NBR. Tenuta o-ring in NBR. Coperchio superiore ispezionabile. Autopulenti. Verniciatura interna ed esterna in smalto epossidico. Per flangie EN 1092. Scartamento EN 558-1. Limiti di impiego -10°C ÷ +70°C. Pmax 10 bar. Pressione minima 0,3 bar. Contropressione minima 0,5 bar. DN 400. Tipo Brandoni.
07 | F7.100 NBR | DN 500 | Valvola di ritegno flangiata a palla ispezionabile con corpo in ghisa sferoidale e palla rivestita in NBR. Tenuta o-ring in NBR. Coperchio superiore ispezionabile. Autopulenti. Verniciatura interna ed esterna in smalto epossidico. Per flangie EN 1092. Scartamento EN 558-1. Limiti di impiego -10°C ÷ +70°C. Pmax 10 bar. Pressione minima 0,3 bar. Contropressione minima 0,5 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno flangiata a palla ispezionabile con corpo in ghisa sferoidale e palla rivestita in NBR. Tenuta o-ring in NBR. Coperchio superiore ispezionabile. Autopulenti. Verniciatura interna ed esterna in smalto epossidico. Per flangie EN 1092. Scartamento EN 558-1. Limiti di impiego -10°C ÷ +70°C. Pmax 10 bar. Pressione minima 0,3 bar. Contropressione minima 0,5 bar. DN 500. Tipo Brandoni.

## T7.100
INTERCETTAZIONE
CORPO: GHISA SFEROIDALE GUARNIZIONE: NBR PALLA: NBR
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
07 | F7.100 NBR | DN 25 | Valvola di ritegno filettata a palla ispezionabile con corpo in ghisa sferoidale e palla rivestita in NBR. Tenuta o-ring in NBR. Coperchio superiore ispezionabile. Autopulenti. Verniciatura interna ed esterna in smalto epossidico. Per flangie ISO 228-1. Scartamento EN 558-1. Limiti di impiego -10°C ÷ +70°C. Pmax 16 bar. Pressione minima 0,3 bar. Contropressione minima 0,5 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno filettata a palla ispezionabile con corpo in ghisa sferoidale e palla rivestita in NBR. Tenuta o-ring in NBR. Coperchio superiore ispezionabile. Autopulenti. Verniciatura interna ed esterna in smalto epossidico. Per flangie ISO 228-1. Scartamento EN 558-1. Limiti di impiego -10°C ÷ +70°C. Pmax 16 bar. Pressione minima 0,3 bar. Contropressione minima 0,5 bar. DN 25. Tipo Brandoni.
07 | F7.100 NBR | DN 32 | Valvola di ritegno filettata a palla ispezionabile con corpo in ghisa sferoidale e palla rivestita in NBR. Tenuta o-ring in NBR. Coperchio superiore ispezionabile. Autopulenti. Verniciatura interna ed esterna in smalto epossidico. Per flangie ISO 228-1. Scartamento EN 558-1. Limiti di impiego -10°C ÷ +70°C. Pmax 16 bar. Pressione minima 0,3 bar. Contropressione minima 0,5 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno filettata a palla ispezionabile con corpo in ghisa sferoidale e palla rivestita in NBR. Tenuta o-ring in NBR. Coperchio superiore ispezionabile. Autopulenti. Verniciatura interna ed esterna in smalto epossidico. Per flangie ISO 228-1. Scartamento EN 558-1. Limiti di impiego -10°C ÷ +70°C. Pmax 16 bar. Pressione minima 0,3 bar. Contropressione minima 0,5 bar. DN 32. Tipo Brandoni.
07 | F7.100 NBR | DN 40 | Valvola di ritegno filettata a palla ispezionabile con corpo in ghisa sferoidale e palla rivestita in NBR. Tenuta o-ring in NBR. Coperchio superiore ispezionabile. Autopulenti. Verniciatura interna ed esterna in smalto epossidico. Per flangie ISO 228-1. Scartamento EN 558-1. Limiti di impiego -10°C ÷ +70°C. Pmax 16 bar. Pressione minima 0,3 bar. Contropressione minima 0,5 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno filettata a palla ispezionabile con corpo in ghisa sferoidale e palla rivestita in NBR. Tenuta o-ring in NBR. Coperchio superiore ispezionabile. Autopulenti. Verniciatura interna ed esterna in smalto epossidico. Per flangie ISO 228-1. Scartamento EN 558-1. Limiti di impiego -10°C ÷ +70°C. Pmax 16 bar. Pressione minima 0,3 bar. Contropressione minima 0,5 bar. DN 40. Tipo Brandoni.
07 | F7.100 NBR | DN 50 | Valvola di ritegno filettata a palla ispezionabile con corpo in ghisa sferoidale e palla rivestita in NBR. Tenuta o-ring in NBR. Coperchio superiore ispezionabile. Autopulenti. Verniciatura interna ed esterna in smalto epossidico. Per flangie ISO 228-1. Scartamento EN 558-1. Limiti di impiego -10°C ÷ +70°C. Pmax 16 bar. Pressione minima 0,3 bar. Contropressione minima 0,5 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno filettata a palla ispezionabile con corpo in ghisa sferoidale e palla rivestita in NBR. Tenuta o-ring in NBR. Coperchio superiore ispezionabile. Autopulenti. Verniciatura interna ed esterna in smalto epossidico. Per flangie ISO 228-1. Scartamento EN 558-1. Limiti di impiego -10°C ÷ +70°C. Pmax 16 bar. Pressione minima 0,3 bar. Contropressione minima 0,5 bar. DN 50. Tipo Brandoni.
07 | F7.100 NBR | DN 65 | Valvola di ritegno filettata a palla ispezionabile con corpo in ghisa sferoidale e palla rivestita in NBR. Tenuta o-ring in NBR. Coperchio superiore ispezionabile. Autopulenti. Verniciatura interna ed esterna in smalto epossidico. Per flangie ISO 228-1. Scartamento EN 558-1. Limiti di impiego -10°C ÷ +70°C. Pmax 16 bar. Pressione minima 0,3 bar. Contropressione minima 0,5 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno filettata a palla ispezionabile con corpo in ghisa sferoidale e palla rivestita in NBR. Tenuta o-ring in NBR. Coperchio superiore ispezionabile. Autopulenti. Verniciatura interna ed esterna in smalto epossidico. Per flangie ISO 228-1. Scartamento EN 558-1. Limiti di impiego -10°C ÷ +70°C. Pmax 16 bar. Pressione minima 0,3 bar. Contropressione minima 0,5 bar. DN 65. Tipo Brandoni.
07 | F7.100 NBR | DN 80 | Valvola di ritegno filettata a palla ispezionabile con corpo in ghisa sferoidale e palla rivestita in NBR. Tenuta o-ring in NBR. Coperchio superiore ispezionabile. Autopulenti. Verniciatura interna ed esterna in smalto epossidico. Per flangie ISO 228-1. Scartamento EN 558-1. Limiti di impiego -10°C ÷ +70°C. Pmax 16 bar. Pressione minima 0,3 bar. Contropressione minima 0,5 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno filettata a palla ispezionabile con corpo in ghisa sferoidale e palla rivestita in NBR. Tenuta o-ring in NBR. Coperchio superiore ispezionabile. Autopulenti. Verniciatura interna ed esterna in smalto epossidico. Per flangie ISO 228-1. Scartamento EN 558-1. Limiti di impiego -10°C ÷ +70°C. Pmax 16 bar. Pressione minima 0,3 bar. Contropressione minima 0,5 bar. DN 80. Tipo Brandoni.