## S6.000
INTERCETTAZIONE
CORPO: GHISA GRIGIA GUARNIZIONE: EPDM
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
S6 | S6.000 PN16 | DN 40 | Valvola di ritegno a clapet flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Disco in ghisa grigia. Tenuta in EPDM. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558-1. Idonea per installazione in orizzontale o verticale. Coperchio ispezionabile. Elemento di tenuta in gomma vuilcanizzata sul disco. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,3 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a clapet flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Disco in ghisa grigia. Tenuta in EPDM. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558-1. Idonea per installazione in orizzontale o verticale. Coperchio ispezionabile. Elemento di tenuta in gomma vuilcanizzata sul disco. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,3 bar. DN 40. Tipo Brandoni.
S6 | S6.000 PN16 | DN 50 | Valvola di ritegno a clapet flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Disco in ghisa grigia. Tenuta in EPDM. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558-1. Idonea per installazione in orizzontale o verticale. Coperchio ispezionabile. Elemento di tenuta in gomma vuilcanizzata sul disco. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,3 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a clapet flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Disco in ghisa grigia. Tenuta in EPDM. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558-1. Idonea per installazione in orizzontale o verticale. Coperchio ispezionabile. Elemento di tenuta in gomma vuilcanizzata sul disco. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,3 bar. DN 50. Tipo Brandoni.
S6 | S6.000 PN16 | DN 65 | Valvola di ritegno a clapet flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Disco in ghisa grigia. Tenuta in EPDM. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558-1. Idonea per installazione in orizzontale o verticale. Coperchio ispezionabile. Elemento di tenuta in gomma vuilcanizzata sul disco. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,3 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a clapet flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Disco in ghisa grigia. Tenuta in EPDM. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558-1. Idonea per installazione in orizzontale o verticale. Coperchio ispezionabile. Elemento di tenuta in gomma vuilcanizzata sul disco. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,3 bar. DN 65. Tipo Brandoni.
S6 | S6.000 PN16 | DN 80 | Valvola di ritegno a clapet flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Disco in ghisa grigia. Tenuta in EPDM. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558-1. Idonea per installazione in orizzontale o verticale. Coperchio ispezionabile. Elemento di tenuta in gomma vuilcanizzata sul disco. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,3 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a clapet flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Disco in ghisa grigia. Tenuta in EPDM. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558-1. Idonea per installazione in orizzontale o verticale. Coperchio ispezionabile. Elemento di tenuta in gomma vuilcanizzata sul disco. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,3 bar. DN 80. Tipo Brandoni.
S6 | S6.000 PN16 | DN 100 | Valvola di ritegno a clapet flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Disco in ghisa grigia. Tenuta in EPDM. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558-1. Idonea per installazione in orizzontale o verticale. Coperchio ispezionabile. Elemento di tenuta in gomma vuilcanizzata sul disco. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,3 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a clapet flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Disco in ghisa grigia. Tenuta in EPDM. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558-1. Idonea per installazione in orizzontale o verticale. Coperchio ispezionabile. Elemento di tenuta in gomma vuilcanizzata sul disco. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,3 bar. DN 100. Tipo Brandoni.
S6 | S6.000 PN16 | DN 125 | Valvola di ritegno a clapet flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Disco in ghisa grigia. Tenuta in EPDM. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558-1. Idonea per installazione in orizzontale o verticale. Coperchio ispezionabile. Elemento di tenuta in gomma vuilcanizzata sul disco. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,3 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a clapet flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Disco in ghisa grigia. Tenuta in EPDM. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558-1. Idonea per installazione in orizzontale o verticale. Coperchio ispezionabile. Elemento di tenuta in gomma vuilcanizzata sul disco. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,3 bar. DN 125. Tipo Brandoni.
S6 | S6.000 PN16 | DN 150 | Valvola di ritegno a clapet flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Disco in ghisa grigia. Tenuta in EPDM. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558-1. Idonea per installazione in orizzontale o verticale. Coperchio ispezionabile. Elemento di tenuta in gomma vuilcanizzata sul disco. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,3 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a clapet flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Disco in ghisa grigia. Tenuta in EPDM. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558-1. Idonea per installazione in orizzontale o verticale. Coperchio ispezionabile. Elemento di tenuta in gomma vuilcanizzata sul disco. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,3 bar. DN 150. Tipo Brandoni.
S6 | S6.000 PN16 | DN 200 | Valvola di ritegno a clapet flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Disco in ghisa grigia. Tenuta in EPDM. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558-1. Idonea per installazione in orizzontale o verticale. Coperchio ispezionabile. Elemento di tenuta in gomma vuilcanizzata sul disco. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,3 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a clapet flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Disco in ghisa grigia. Tenuta in EPDM. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558-1. Idonea per installazione in orizzontale o verticale. Coperchio ispezionabile. Elemento di tenuta in gomma vuilcanizzata sul disco. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,3 bar. DN 200. Tipo Brandoni.
S6 | S6.000 PN16 | DN 250 | Valvola di ritegno a clapet flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Disco in ghisa grigia. Tenuta in EPDM. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558-1. Idonea per installazione in orizzontale o verticale. Coperchio ispezionabile. Elemento di tenuta in gomma vuilcanizzata sul disco. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,3 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a clapet flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Disco in ghisa grigia. Tenuta in EPDM. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558-1. Idonea per installazione in orizzontale o verticale. Coperchio ispezionabile. Elemento di tenuta in gomma vuilcanizzata sul disco. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,3 bar. DN 250. Tipo Brandoni.
S6 | S6.000 PN16 | DN 300 | Valvola di ritegno a clapet flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Disco in ghisa grigia. Tenuta in EPDM. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558-1. Idonea per installazione in orizzontale o verticale. Coperchio ispezionabile. Elemento di tenuta in gomma vuilcanizzata sul disco. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,3 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a clapet flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Disco in ghisa grigia. Tenuta in EPDM. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558-1. Idonea per installazione in orizzontale o verticale. Coperchio ispezionabile. Elemento di tenuta in gomma vuilcanizzata sul disco. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,3 bar. DN 300. Tipo Brandoni.
S6 | S6.000 PN16 | DN 350 | Valvola di ritegno a clapet flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Disco in ghisa grigia. Tenuta in EPDM. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558-1. Idonea per installazione in orizzontale o verticale. Coperchio ispezionabile. Elemento di tenuta in gomma vuilcanizzata sul disco. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,3 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a clapet flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Disco in ghisa grigia. Tenuta in EPDM. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558-1. Idonea per installazione in orizzontale o verticale. Coperchio ispezionabile. Elemento di tenuta in gomma vuilcanizzata sul disco. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,3 bar. DN 350.Tipo Brandoni.
S6 | S6.000 PN16 | DN 400 | Valvola di ritegno a clapet flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Disco in ghisa grigia. Tenuta in EPDM. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558-1. Idonea per installazione in orizzontale o verticale. Coperchio ispezionabile. Elemento di tenuta in gomma vuilcanizzata sul disco. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,3 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a clapet flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Disco in ghisa grigia. Tenuta in EPDM. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558-1. Idonea per installazione in orizzontale o verticale. Coperchio ispezionabile. Elemento di tenuta in gomma vuilcanizzata sul disco. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 16 bar. Contropressione minima 0,3 bar. DN 400. Tipo Brandoni.

## S6.000 RID
INTERCETTAZIONE
CORPO: GHISA GRIGIA GUARNIZIONE: EPDM
PRODOTTI |  |  | VOCI DI CAPITOLATO GENERALI | VOCI DI CAPITOLATO DIMENSIONALI
SERIE | CODICE | DIMENSIONI
S6 | S6.000 PN10 | DN 500 | Valvola di ritegno a clapet flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Disco in ghisa grigia. Tenuta in EPDM. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558-1. Idonea per installazione in orizzontale o verticale. Coperchio ispezionabile. Elemento di tenuta in gomma vuilcanizzata sul disco. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 10 bar. Contropressione minima 0,3 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a clapet flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Disco in ghisa grigia. Tenuta in EPDM. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558-1. Idonea per installazione in orizzontale o verticale. Coperchio ispezionabile. Elemento di tenuta in gomma vuilcanizzata sul disco. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 10 bar. Contropressione minima 0,3 bar. DN 500. Tipo Brandoni.
S6 | S6.000 PN10 | DN 600 | Valvola di ritegno a clapet flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Disco in ghisa grigia. Tenuta in EPDM. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558-1. Idonea per installazione in orizzontale o verticale. Coperchio ispezionabile. Elemento di tenuta in gomma vuilcanizzata sul disco. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 10 bar. Contropressione minima 0,3 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a clapet flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Disco in ghisa grigia. Tenuta in EPDM. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558-1. Idonea per installazione in orizzontale o verticale. Coperchio ispezionabile. Elemento di tenuta in gomma vuilcanizzata sul disco. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 10 bar. Contropressione minima 0,3 bar. DN 600. Tipo Brandoni.
S6 | S6.000 PN10 | DN 700 | Valvola di ritegno a clapet flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Disco in ghisa grigia. Tenuta in EPDM. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558-1. Idonea per installazione in orizzontale o verticale. Coperchio ispezionabile. Elemento di tenuta in gomma vuilcanizzata sul disco. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 10 bar. Contropressione minima 0,3 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a clapet flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Disco in ghisa grigia. Tenuta in EPDM. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558-1. Idonea per installazione in orizzontale o verticale. Coperchio ispezionabile. Elemento di tenuta in gomma vuilcanizzata sul disco. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 10 bar. Contropressione minima 0,3 bar. DN 700. Tipo Brandoni.
S6 | S6.000 PN10 | DN 800 | Valvola di ritegno a clapet flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Disco in ghisa grigia. Tenuta in EPDM. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558-1. Idonea per installazione in orizzontale o verticale. Coperchio ispezionabile. Elemento di tenuta in gomma vuilcanizzata sul disco. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 10 bar. Contropressione minima 0,3 bar. Tipo Brandoni. | Valvola di ritegno a clapet flangiata con corpo in ghisa grigia EN GJL 250. Disco in ghisa grigia. Tenuta in EPDM. Verniciatura esterna ed interna con smalto epossidico. Per flange EN 1092. Scartamento EN 558-1. Idonea per installazione in orizzontale o verticale. Coperchio ispezionabile. Elemento di tenuta in gomma vuilcanizzata sul disco. Limiti di impiego -10°C ÷ +100°C. Pmax 10 bar. Contropressione minima 0,3 bar. DN 800. Tipo Brandoni.